На основу члана 45. став 1. Пословника Скупштине града Врања („Службени гласник Пчињског округа“, број 22/08),

Комисија за прописе Скупштине града Врања, на седници одржаној дана 19. августа 2011. године, утврдила је пречишћен текст Одлуке о водоводу за подручје града Врања.

Пречишћен текст Одлуке о водоводу за подручје града Врања обухвата:

1. Одлуку о водоводу за подручје општине Врање („Службени гласник Пчињског округа“, број 10/07).

Из ове одлуке, у пречишћен текст није унет члан 53, о ступању на снагу Одлуке.

2. Одлуку о изменама и допунама Одлуке о водоводу за подручје општине Врање („Службени гласник града Врања“, број 18/10).

Из ове одлуке, у пречишћен текст није унет члан 10, о ступању на снагу Одлуке.

3. Одлуку о измени и допуни одлука којима су утврђене новчане казне за прекршаје- члан 1. који се односи на Одлуку о водоводу за подручје града Врања („Службени гласник града Врања“, број 3/11).

Објављивањем пречишћеног текста ове одлуке у „Службеном гласнику града Врања“  престаје важност пречишћеног текста Одлуке о водоводу за подручје града Врања („Службени гласник града Врања“, број 7/11).

У Врању, 19. августа 2011. године, број: 352-36/2011-13.

КОМИСИЈА ЗА ПРОПИСЕ

СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРАЊА

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Иван Станојковић

О Д Л У К А

О ВОДОВОДУ ЗА ПОДРУЧЈЕ ГРАДА ВРАЊА

(Пречишћен текст)

- ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом одлуком се прописују услови и начин организовања послова у вршењу комуналних делатности пречишћавања и дистрибуције воде на територији града Врања, права и обавезе Јавног предузећа  ''Водовод'' Врање које обавља ову комуналну делатност, права и обавезе корисника услуга , цена комуналне услуге и начин наплате, услови за ускраћивање испоруке воде, изградња, реконструкција и одржавање објеката за водоснабдевање,обавезе и овлашћења оснивача у случајевима прекида и поремећаја у испоруци воде и надзор над обављањем ове комуналне делатности.

Пречишћавање и дистрибуција воде је сакупљање, прерада, односно пречишћавање воде, испорука воде корисницима за пиће и друге потребе, водоводном мрежом до мерног инструмента.

Корисници комуналне услуге у смислу ове одлуке су правна и физичка лица и предузетници чије су кућне инсталације прикључене на технички систем за испоруку воде.

УСЛОВИ И НАЧИН ОБАВЉАЊА

КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Члан 2.

Пречишћавање и дистрибуција воде врши се преко одговарајућих техничких система и представљају техничко-технолошку целину која представља јавни водовод.

Јавним водоводним објектима сматрају се брана са акумулацијом, бунари, извори са постројењима, сви објекти за захват воде, уређаји за пречишћавање воде, црпна постројења са уређајима , резервоари, главни цевоводи, водоводне мреже са прикључцима , јавне чесме прикључене на водоводну мрежу, подземни и надземни хидранти везани на јавну водоводну мрежу и водоводни испусти за испирање водоводне мреже.

Из јавних хидраната воду могу користити само овлашћене организације.

Јавна ватрогасна служба има право користити воду за гашење пожара и за време ограничења.

Ватрогасна служба може трошити воду за своје вежбе само у споразуму са Ј.П. ''Водовод'' - Врање.

Сва остала предузећа и установе морају имати посебну дозволу Ј.П. ''Водовод'' да могу користити воду помоћу хидрантског наставка на одређеном месту.

Сваки такав хидрантски наставак мора бити пријављен код Ј.П. ''Водовод'' и посебно обележен и мора имати уграђен водомер.

Предузећа и установе које су овлашћене да користе воду са јавних хидраната после коришћења воде дужна су да исти оставе у исправном стању.

Унутрашњим водоводним инсталацијама сматрају се сви остали водводни уређаји код потрошача, који се налазе иза регулационе линије и служе за снабдевање пијаћом водом из јавног водовода .

Сопствени уређаји за снабдевање пијаћом водом јесу самостални водоводни уређаји који служе за самостално снабдевање водом ван водоводне мреже Ј.П. ''Вододвод'' Врање ( бунари, јавне чесме које нису прикључене на водводну мрежу, сеоски водоводи и слично.).

J.П.''Водовод'' не одржава објекте и уређаје из претходног става. Ови објекти и уређаји се не смеју прикључивати на јавну водоводну мрежу а њихово одржавање је обавеза њихових власника, односно корисника. У случају загађења власници односно корисници ових објеката и уређаја дужни су да предузимају мере заштите.

Члан 3.

Потрошачи су сва правна и физичка лица која користе воду из јавног водовода , чији објекти су прикључени на водоводну мрежу, као и власници објеката у којима се обавља делатност било које врсте, односно власници објеката који припадају регистрованим организацијама  и заједницама.

Не сматрају се потрошачима физичка и правна лица која користе oбјекте из претходног става по основу закупа .

Члан 4.

Производњом и дистрибуцијом воде као и одржавањем уређаја јавног водовода бави се искључиво ЈП „Водовод“.

Члан 5.

Ј.П.''Водовод'' је у обавези да свим потрошачима непрекидно испоручује довољне количине хигијенски исправне воде за пиће и обезбеди довољан притисак на месту споја водоводног прикључка са уличном водоводном мрежом, према условима предвиђеним у пројекту водоводног прикључка, као и да преко овлашћене организације или самостално врши контролу квалитета воде сходно важећим прописима.

Члан 6.

О планираним прекидима у снабдевању водом, а због потребе одржавања, реконструкције или изградње наставка водоводне мреже, Ј.П.''Водовод'' је у обавези да изда саопштење путем средстава информисања, најкасније три дана пре планираног прекида, уз обавезно навођење периода у ком ће испорука воде бити обустављена.

Члан 7.

У случају изненадних кварова на водоводној мрежи, Ј.П.''Водовод'' може и без претходног обавештавања да обустави испоруку воде појединим потрошачима , али је у обавези да путем средстава јавног информисања одмах обавести потрошаче  о разлозима прекида у испоруци воде.

Члан 8.

Уколико прекид у снабдевању водом траје дуже од 24 часа, Ј.П.''Водовод'' ће на алтернативни начин вршити снабдевање потрошача најнужнијим количинама воде за пиће уз обавештавање путем средстава јавног информисања о времену, начину и месту алтернативног снабдевања водом .

Члан 9.

Дозволу за раскопавање улица и других јавних површина , Ј.П.''Водовод'' дужан је да прибави код планираног извођења радова на водоводној мрежи док ће само у непредвиђеним случајевима раскопавање вршити без прибављања ове дозволе, а у циљу што хитнијег оспособљавања водоводне мреже за снабдевање потрошача водом, уз обавезу обавештавања ЈП ''Дирекција за развој и изградњу града Врања“  Врање и ЈП ''Управа Бање'' Врањска Бања.

ЈП ''Водовод'' је у обавези да у року од 10 дана након изведених радова раскопане улице и друге јавне површине врати у првобитно стање.

Члан 10.

Ако се услед деловања фактора више силе (суша, земљотрес, прекид у снабдевању погонском енергијом и сл.), производња воде смањи у тој мери да сви корисници у дужем периоду не могу бити снабдевани водом у складу са овом одлуком, Ј.П. ''Водовод'' ће снабдевање водом вршити по следећим приоритетима:

- здравствени објекти;

- организације које снабдевају град основним животним намирницама;

- објекти колективног живљења ( обданишта , школе, интернати, ....);

- војни објекти;

- индивидуални корисници;

- индустријски објекти.

У оваквим случајевима, надлежни орган оснивача може прописати посебан режим коришћења воде.

2.ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 11.

Ради снабдевања потрошача довољним количинама хигијенски исправне  воде, Ј.П.''Водовод'' је у обавези да:

- редовно одржава у исправном стању све објекте за водоснабдевање који су својина Ј.П.''Водовод'' односно Републике Србије;

- планира и пројектује проширење капацитета;

- изводи радове на водоводним прикључцима и одржава водоводне прикључке од споја са уличном цеви до вентила иза водомера;

- контролише хигијенску исправност воде;

- обезбеђује испоруку воде за друге потребе (технолошка вода) уколико за то постоје могућности ;

- решава о приговорима корисника услуга у року од 8 дана од пријема приговора у писаној форми;

- доноси одлуке о категоризацији потрошача воде и о рационалној потрошњи воде;

- даје сагласност и услове инвеститору о могућностима за прикључење на водоводну мрежу, у року од пет дана од пријема захтева;

- гради и реконструише објекте за водоснабдевање;

- ажурира планове водоводне мреже и води катастар подземних инсталација;

- после сваке рекострукције или поправке на водоводној мрежи односно пуштања у рад нове водоводне мреже изврши дезинфекцију и испирање мреже;

- по службеној дужности или на захтев потрошача утврђује неисправност водомера и предузима одговарајуће мере за замену исправним;

- привремено обустави испоруку воде потрошачима у следећим случајевима:

- ако потрошач воду из јавне водоводне мреже користи ненаменски, преко дозвољеног обима или другог прописаног услова;

- ако потрошач користи воду самовласно , без прописаног начина прикључења на јавну водоводну мрежу;

- ако је као потрошач код ЈП „Водовод“ евидентиран субјекат који је умро, односно који више није власник објекта прикљученог на јавну водоводну мрежу;

- ако је објекат  који је прикључен на јавну водоводну мрежу напуштен или необезбеђен тако да омогућава неконтролисано коришћење воде;

- ако потрошач не плаћа рачуне за испоручену воду у прописаним роковима;

- ако потрошач преузимање воде из јавне водоводне мреже врши преко објеката, уређаја и инсталација које не испуњавају услове у погледу техничке исправности, санитарне заштите, заштите животне средине и друге прописане услове;

- ако је стање унутрашњих водоводних инсталација такво да угрожава хигијенску ипсравност воде у јавној водоводној мрежи;

- ако потрошач воду из јавне водоводне мреже користи преко унутрашњих водоводних инсталација суседне зграде, односно друге непокретности, без сагласности ЈП „Водовод“;

- ако је забрањено коришћење унутрашњих канализационих уређаја;

- ако се септичка јама користи на начин који угрожава хигинску исправност воде, стабилност суседних објеката и саобраћајница; и

- на основу налога  Комуналне инспекције или Комуналне полиције и Санитарне инспекције.

У случају привремене обуставе испоруке воде , у смислу става 1. алинеја 13. овог члана потрошач сноси стварне трошкове искључења и поновног прикључења на водоводну мрежу.

О привременој обустави испоруке воде потрошач се обавештава  писаним путем – опоменом, три дана пре привременог обустављања испоруке воде.

Привремена обустава испоруке воде траје до отклањања узрока , о чему је потрошач дужан  да писаним путем обавести ЈП „Водовод“.

Члан 12.

Ј.П. ''Водовод'' издаје услове за изградњу , реконструкцију и извођење других радова на објектима који се граде на подручју где пролази мрежа јавног водовода. Описани услови су саставни део одобрења за градњу а издају се на захтев органа који оваква одобрења издаје. У предметима у којима се не издаје дозвола за градњу већ се само врши пријава извођења радова у складу са Законом о планирању и изградњи (реконструкција, адаптација и остало). Инвеститор је у обавези да пре почетка радова прибави од Ј.П.''Водовод'' Врање сагласност за извођење радова. У случају да таква сагласност није прибављена, надлежне инспекцијске службе, по пријави Ј.П.''Водовод'' обуставиће извођење радова до прибављања сагласности.

Члан 13.

Радове на изградњи, реконструкцији и поправци јавне водоводне мреже изводи Ј.П.''Водовод'' као једино овлашћено предузеће на територији града Врања којем се поверавају ови послови у складу са законом.

Изграђени објекти за водоснабдевање постају својина Ј.П.''Водовод'' и постају основно средство Предузећа,  без обзира на то ко их  је финансирао, у циљу одржавања објеката.

Ј.П. ''Водовод'' је у обавези да одржава јавну водоводну мрежу у стању подобном за безбедно и редовно  коришћење воде из исте.

Забрањено је у сеоским насељима где је изграђена водоводна мрежа и прикључена на јавни водовод испустати отпадне воде из стаја и обора на јавне површине на којима је изграђена водоводна мрежа.

Члан 14.

Ј.П.''Водовод'' неће извршити прикључење на јавну водоводну мрежу објеката за водоснабдевање чија изградња је вршена без одобрења , надзора и техничког пријема извршеног од стране Ј.П.''Водовод''. Ј.П.''Водовод'' је овлашћено да неодложно изврши искључење са јавне водоводне мреже и пријави надлежним органима свако незаконито прикључење, ради покретања поступака за утврђивање одговорности субјеката која су извршила незаконито прикључење на водоводну мрежу.

Ови субјекти су дужни да Ј.П.''Водовод'' плате накнаду на име стварних трошкова искључења.

3.ПРАВА И ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА

Члан 15.

Корисник комуналне услуге, односно потрошач воде (правна и физичка лица и предузетници) дужан је да:

- одржава кућне инсталације водовода;

- затражи прикључење на јавну водоводну мрежу у року од шест месеци од дана испуњења техничких и других услова;

- се придржава техничких услова за изградњу и одржавање унутрашњих водоводних инсталација;

- предузећу плаћа надокнаду за утрошену воду ;

- омогући очитавање водомера;

- у писаној форми, најкасније у року од три дана од дана настале промене, пријави предузећу све промене од значаја за пружање, утврђивање обима и наплату извршених услуга;

- када у оквиру једног грађевинског објекта користи и стамбени и пословни простор, затражи посебан прикључак за сваки од њих;

- омогући искључење са водоводне мреже из разлога прописаних овом одлуком;

- тражи контролу водомера под условима утврђеним овом одлуком;

- присуствује очитавању и баждарењу водомера;

- улаже писане приговоре на висину рачуна у року од 5 дана по вршењу увида у рачун, односно од пријема рачуна;

- у писаној форми откаже коришћење ове врсте комуналне услуге уколико постоје услови за искључење и ако се тим искључењем не врши поремећај у снабдевању водом других корисника.

Корисник има право да буде обавештен о намераваним радовима на одржавању  водоводног прикључка , осим у случају неодложних радова , када се накнадно обавештава,  али није неопходна његова сагласност за извођење ових радова.

4.СПАЈАЊЕ УНУТРАШЊИХ ВОДОВОДНИХ

ИНСТАЛАЦИЈА СА ЈАВНИМ ВОДОВОДОМ

Члан 16.

Унутрашње водоводне инсталације могу се градити и прикључити на јавну водоводну мрежу само на основу пројекта и одобрења за изградњу издатог од надлежног градског органа.

Под унутрашњим водоводним инсталацијама подразумева се део водоводне мреже од регулационе линије-границе грађевинске или друге парцеле према урбанистичком плану насеља до објекта и у самом објекту за чије потребе се изграђује прикључак.

По извршеној изградњи, унутрашње водоводне инсталације подлежу техничком пријему и добијању употребне дозволе.Технички пријем врши комисија коју формира орган који је издао дозволу за изградњу објекта, водоводне мреже или дела водоводне мреже.

О одржавању унутрашњих водоводних инсталација стара се власник зграде било да је то физичко или правно лице а  у објектима колективног становања скупштина станара која управља објектом у име и за рачун станара власника станова .

Одржавање унутрашњих водоводних инсталација иза водомера, према објекту, може се поверити и специјализованој организацији овлашћеној за послове одржавања, са којом власници зграде закључују уговор о одржавању.

Одржавање унутрашњих водоводних инсталација Ј.П. ''Водовод'' врши о трошку власника објекта.

Члан 17.

Унутрашње водоводне инсталације спајају се са јавном водоводном мрежом преко водоводног прикључка.

Спајање унутрашњих водоводних инсталација на јавну водоводну мрежу врши се постављањем водоводног прикључка који је део водоводне мреже којом управља Ј.П.''Водовод''. Забрањено је самовољно постављање водоводног прикључка и уграђивање водомера, повезивање унутрашњих водоводних инсталација са самосталним уређајима за снабдевање водом, повезивање водоводних цвеви на водоводном прикључку испред водомера и коришћење унутрашњих водоводних инсталација и водомера за уземљење електричних инсталација и уређаја.

Изградњу, реконструкцију и одржавање водоводног прикључка врши Ј.П. ''Водовод'' а о трошку власника објекта.

Трошкови набавке и уграђивања водомера са арматуром падају на терет власника објекта, а радове изводи ЈП ''Водовод''.

Члан 18.

Власник објекта за који се изграђује водводни прикључак подноси захтев за прикључење унутрашње водоводне инсталације на јавну водоводну мрежу уз који доставља: локацију објекта,доказ о власништву на објекту, дозволу за градњу објекта и пројекат на основу којег је објекат изграђен. Уколико власник објекта није учествовао у изградњи уличне водоводне мреже коју су финансирали грађани у целости или делимично, власник објекта доставља и потврду да је уплатио и сразмерни део тих трошкова обрачунатих на дан уплате.

У случајевима кад изградњу уличне јавне водоводне мреже финансирају грађани односно трећа лица или организације , грађани не сносе трошкове прикључења на јавну водоводну мрежу уколико су исти обухваћени предмером и предрачуном за изградњу уличне водоводне мреже. .

Између подносиоца захтева и Ј.П.''Водовод'' закључује се уговор о прикључењу на јавну водоводну мрежу којим се ближе прецизирају услови за прикључење.

Ј.П. ''Водовод'' је у обавези да најкасније у року од 30 дана од дана подношења захтева постави водоводни прикључак и угради водомер.

Члан 19.

Прикључење на јавну водоводну мрежу не може се извршити уколико радове на изградњи прикључка није извео Ј.П. ''Водовод''.

Сваки објекат који се снабдева водом из јавног водовода мора имати сопствени водоводни прикључак.

Стамбена зграда која се састоји из више грађевинских целина од којих свака има посебну намену или различите власнике, мора имати посебне прикључке за сваки овакав део.

Члан 20.

Водоводни прикључак се поставља тако што се унутрашње водоводне инсталације прикључују на јавну водоводну мрежу и то тако што прикључак почиње од споја са јавном водоводном мрежом на улици а завршава се у склоништу за водомер вентилом-затварачем иза водомера.

Склониште за водомер се поставља изван објекта и исто мора имати прописан поклопац.

Склониште за водомер не сме бити у близини спољних клозета и исто мора бити удаљено од њих најмање 6 метара.

Склониште које онемогућава или отежава одржавање и очитавање водомера мора бити прилагођено условима прописаним овом одлуком и власник истог је дужан да поступи по писаној опомени Ј.П.''Водовод'' у року од 15 дана од пријема опомене.

Члан 21.

Изузетно, уколико нема могућности да се прикључење изврши на јавну водоводну мрежу директно, већ водоводне инсталације морају да буду проведене преко земљишта које је у власништву трећег лица, водоводни прикључак може се поставити и преко земљишта трећег лица уколико исто одобри да преко његовог земљишта прођу инсталације. Овакви прикључци имају привремени карактер и морају се искључити када се створе услови за непосредно прикључење објекта на јавну водоводну мрежу. У оваквим случајевима,  регулационом линијом се сматра регулациона линија грађевинске или друге  парцеле са које се  врши непосредно прикључење на јавни водовод и све трошкове одржавања прикључка до регулационе линије сноси власник објекта за чије потребе се врши прикључење.

Члан 22.

Забрањено је прикључивање на јавну водоводну мрежу противно одредбама ове одлуке. Ј.П.''Водовод'' дужно је да бесправно прикључене објекте искључи са јавне водоводне мреже. Против прекршилаца ових одредаба покреће се прекршајни и кривични поступак пред надлежним органима.

Члан 23.

Техничке услове за прикључење на јавни водовод: пречник прикључка, величину и тип водомера, локацију и тип склоништа за водомер, у складу са техничким нормативима , одређује Ј.П.''Водовод'' на основу инсвестиционо техничке документације коју израђује Ј.П.''Водовод'' о трошку инвеститора, подносиоца захтева за прикључење.

Ј.П. '' Водовод'' ће одбити издавање одобрења за нове прикључке на водоводну мрежу уколико нису испуњени технички услови, односно ако није обезбеђен потребан надпритисак и то на највишем месту излива воде од 1,5 бара за индивидуалну стамбену приземну зграду, односно 2 бара за двоспратну зграду, 3 бара за четвороспратну и 4 бара за шестоспратну.

Водомерно склониште може изградити и сам подносилац захтева али у складу са прописаним техничким условима од стране Ј.П.''Водовод''.

Водомер је део водоводне инсталације који служи за мерење утрошене количине воде из јавне водоводне мреже.

Водомер се по правилу инсталира непосредно иза регулационе линије, у склоништу приступачном за очитавање, подобном за одржавање температуре која онемогућава замрзавање и подобном за физичку заштиту од евентуалних оштећења и крађа.

Уколико нема могућности за изградњу шахта у којем би водомер био смештен, водомер се, изузетно,  поставља у делу стамбеног објекта предвиђеном пројектом за ту намену , на месту  доступном за очитавање.

Власник објекта дужан је да о свом трошку одржава склониште за водомер како не би дошло до оштећења или крађе водомера.

Уколико због неодржавања склоништа постоји опасност од загађивања воде из јавног водовода , Ј.П.'' Водовод'' ће обуставити испоруку воде до стварања хигијенских услова за испоруку воде.

Члан 24.

Ј.П.''Водовод'' набавља,  поставља , пломбира и одржава  водомер о трошку подносиоца захтева. Водомер којем су уклоњене или оштећене пломбе сматра се неисправним а власник истог се задужује за плаћање паушалног износа накнаде за утрошену воду који се утврђује на основу  средње потрошње воде у периоду од 3 месеца  када је водомер био исправан.  Истовремено, Ј.П. ''Водовод'' је дужно да против одговорног лица поднесе кривичну пријаву.

Уколико нема података о средњој потрошњи, процена се врши на основу других параметара и исту врши комисија.

Корисник може да затвори вентил затварача иза водомера само ако то захтева поправка унутрашњих инсталација, а изузетно, у циљу спречавања евентуалне штете, корисник може у случају квара на водомеру или на вентилу затварача иза водомера да затвори и вентил затварача испред  водомера, с тим што је дужан да одмах о томе обавести Ј.П. '' Водовод''.

Власник неисправног водомера дужан је одмах, у писаној форми, да пријави ову чињеницу како би водомер био замењен исправним.

Корисник воде има право да од  Ј.П.''Водовод'' затражи у писаној форми да се изврши контрола исправности водомера и образложи своју сумњу у исправност водомера.Уколико се утврди да је захтев за контролу исправности био основан, односно да је водомер неисправан,а после извршене контроле од стране надлежне службе Ј.П.''Водовод'' и државног органа надлежног за мере и драгоцености, трошкови скидања, поновне уградње и контроле водомера падају на терет Ј.П.''Водовод'', у противном, ове трошкове сноси корисник воде из јавног водовода.

Сматра се да је водомер исправан уколико му одступања нису већа или мања од 4%. Одступање се истражује од доње границе тачности до 100% протока воде и то само за оне протоке које за редовно баждарење одређују прописи.

Скидању водомера присуствује власник објекта или пунолетан члан домаћинства, односно председник скупштине станара , односно лице које они овласте и ово лице потписује записник о скидању водомера који се сачињава на лицу места. Записник мора да садржи број водомера који се скида и водомера који се поставља.

Грађевински објекти који нису прикључени на јавну водоводну мрежу у складу са одредбама ове одлуке, не могу добити употребну дозволу нити се може извршити технички пријем истих.

Члан 25.

Власницима објеката у подручјима на којима не постоји систем јавног водовода, Ј.П.''Водовод'' издаје о томе потврду ради добијања употребне дозволе и вршења техничког пријема објекта.

Члан 26.

Ј.П.''Водовод'' ће одбити захтев за прикључење на јавну  водоводну мрежу у случају да је прикључење противно важећим законским прописима и подзаконским актима као и овој одлуци, односно техничким и санитарним прописима.

Одобрење за изградњу водоводне мреже и прикључка прибавља инвеститор.

Под јавним изливима подразумевају се јавне чесме , подземни и надземни хидранти везан и на јавну водоводну мрежу и водоводни испусти за испирање водоводне мреже.

6. ЦЕНА И НАЧИН НАПЛАТЕ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА

Члан 27.

За испоручену воду корисник плаћа накнаду која се утврђује на основу елемената и по поступку предвиђеном Законом и овом одлуком.

Количину испоручене воде утврђује Предузеће очитавањем водомера а обрачун се врши по м3 испоручене воде.

Ј.П. ''Водовод'' не сме обрачунавати ни издавати рачуне на основу показивања водомера који није одобрио надлежни орган за контролу мера и драгопцених метала и ако на њему нема пломбе као доказ баждарења.

Водомере очитавају овлашћена лица која имају службене ознаке на основу којих се идентификују, а по потреби и писмено овлашћење Предузећа.

Водомери се по правилу не очитавају у зимским месецима (од 1. новембра до 30.марта наредне године) већ се корисници задужују просечном потрошњом утврђеном на основу потрошње у задња три месеца пре престанка очитавања. Позитивна или негативна разлика на водомерима утврђује се са првим очитавањем по истеку зимског периода и корисник се задужује разликом уколико је потрошња била већа од просечне, односно ослобађа плаћања за наредни период уколико је потрошња била мања од просечне.

Члан 28.

У зградама за колективно становање у којима су стамбене јединице снабдевене  водомерима, очитавају се и ови водомери појединачно , а власници станова се задужују за плаћање воде код Ј.П. '' Водовод '' – Врање лично .

Како би водомери по становима могли да буду очитавани мора се извршити баждарење истих . Трошкови баждарења падају на терет власника станова. Водоводне инсталације у самој згради и даље се сматрају унутрашњим и на њихово одржавање се примењују одговарајуће одредбе из члана 16. и 17. ове одлуке .

За очитавање водомера и појединачног задуживања за утрошену воду у смислу става 1 и 2. овог члана, већина власника станова мора потписати сагласност, како би потрошња била очитавана и фактурисана власницима станова. За увођење у књигу потрошача потребна је писана сагласност свих власника станова.

Код зграда за колективно становање у којима постоје у стамбеним јединицама две засебне вертикале за довод воде и водомер за евидентирање потрошње воде само на једеној вертикали, појединачно очитавање водомера по стамбеним јединицама се не врши.

Пре почетка очитавања водомера по становима Ј.П. ''Водовод '' – Врање ће извршити затварање испуста за воду у заједничким просторијама и гаражама како не би долазило до трошења воде ван станова .

Члан 29.

Приликом очитавања, очитавају се само целе јединице мере за које је утврђена цена.

Члан 30.

Распоред очитавања утврђује предузеће и о томе обаштава кориснике.

Члан 31.

Утврђивање количине испоручене воде врши се проценом у следећим случајевима:

- када је објекат привремено остао без водомера или када је водомер неисправан;

- када је корисник онемогућио очитавање водомера;

- у зимском периоду када временске прилике онемогућавају очитавање водомера;

- када се корисник прикључи на јавни водовод  противно одредбама ове одлуке о начину прикључења на јавну водоводну мрежу; и

- за испоруку воде за заједничке потребе ако се количина не може мерити водомером.

У случајевима из ст.1.тач.1-3. овог члана, процена се врши на основу просечне потрошње у претходна три месеца.

У случајевима из ст. 1. тач.4. овог члана процена се врши на основу максималне пропусности прикључка за укупан период прикључења без одговарајуће документације.

У случајевима из ст.1. тач.5. овог члана процену спопразумно утврђују Предузеће и корисник.

Члан 32.

Испоручена вода употребљена за гашење пожара се не наплаћује. Не наплаћује се и вода испоручена потрошачима за које одлуку донесе Управни одбор а у обиму утврђеном том одлуком.

Члан 33.

Обрачун утрошене воде врши Предузеће по истеку месеца у којем је потрошња остварена, а плаћање врше корисници у року од 5 дана по истеку обрачунског периода. Корисницима,  правним лицима и предузетницима рачуни се достављају на адресу док корисници физичка лица рачуне преузимају на шалтеру  Предузећа, односно код наплаћивача на терену и то истовремено са исплатом истих.

Члан 34.

У случају постојања заједничког водомера преко кога се врши очитавање потрошње воде свих станара стамбене зграде , скупштина зграде врши плаћање комуналне обавезе преко овлашћеног лица.

Члан 35.

У случају да се у истом објекту водом снабдевају два потрошача- домаћинство и пословни простор а без постојања два прикључка са посебним водомерима, вода се обрачунава и наплаћује по цени за правна лица и предузетнике.

Члан 36.

Испорука воде за пиће за технолошке потребе врши се на основу посебног споразума са Предузећем и по посебно утврђеној цени. За испоруку воде приоритет имају корисници који воду користе као воду за пиће што је и основна намена воде коју производи и дистрибуира Ј.П. ''Водовод'' Врање.

.

6.ИЗГРАДЊА, ОДРЖАВАЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА

ОБЈЕКАТА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ

Члан 37.

Објектима и уређајима водоснабдевања сматрају се : брана, бунари и извори са постројењима , постројења за пречишћавање воде, црпне станице са уређајима, резервоари и водоводна мрежа (главна водоводна мрежа и разводна мрежа) са прикључцима и водомери корисника-потрошача.

Члан 38.

Изградња водоводне мреже врши се у складу са потребама појединих делова града и насељених места ван града и на другим подручјима на којима се налазе објекти за водоснабдевање.

Изградњу водоводне мреже врши Ј.П.''Водовод'' Врање. Изграђена мрежа постаје основно средство Ј.П.''Водовод'' Врање.

Члан 39.

Ј.П.''Водовод“ је одговорно за правилну примену свих прописа и техничких мера којима се обезбеђује прописан квалитет воде.

Вода из водовода мора одговарати стандардима и прописима за пијаћу воду.

Члан 40.

Стамбене зграде и други објекти односно њихове унутрашње инсталације морају бити повезане искључиво преко прописног водводног прикључка  на водоводну мрежу у улици у којој се налазе односно са којом се граниче.

Спајање са уличном водоводном мрежом мора се извршити у року од 6 месеци од дана када су се стекли условио за коришћење водоводне мреже.

Члан 41.

Са уличном водводном мрежом могу се спојити и објекти који се налазе у улицама у којима није изграђена канализациона мрежа ако је одвођење отпадних вода решено на начин прописан од стране Предузећа.

Члан 42.

Предузеће врши поправке, одржавање и планске ремонте у случају оштећења или квара на јавној водоводној мрежи.

Код кварова на водоводној мрежи и прикључцима, Передузеће можа вршити раскопавање коловоза и других јавних површина без претходно прибављеног  одобрења али уз обавештавање надлежних инспекцијских служби о почетку и звршетку раскопавања, уз обавезу да раскопану површину доведе у пређашње стање.

7.ОБАВЕЗЕ И ОВЛАШЋЕЊА ПРЕДУЗЕЋА И ОРГАНА ГРАДА                        УСЛУЧАЈУ ПОРЕМЕЋАЈА У ИСПОРУЦИ ВОДЕ

Члан 43.

У случају поремећаја или прекида у испоруци воде, услед више силе или других разлога који се нису могли спречити  или предвидети, Предузеће је дужно да без одлагања предузме оперативне мере које се састоје у предлагању реда првенства у снабдевању водом и доношењу одлуке , уз сагласност надлежног органа оснивача, о рационалној потрошњи воде за пиће.

При давању предлога за одређивање реда првенства у снабдевању водом , полази се од следећег распореда: болнице и друге здравствене установе, организације за производњу основних животних намирница, дечије установе, војни објекти, школе и факултети.

Одлука о рационалној потрошњи воде доноси се у случају да Предузеће , и поред предузетих мера , није у могућности да испоручи воду за пиће у потребној количини.

Члан 44.

Када надлежни орган оснивача прими обавештење или предлог одлуке о рационалној потрошњи воде, дужан је, да без одлагања, донесе одлуку о примени мера за рационалну потрошњу воде за пиће.

Орган из  става 1. овог члана овлашћен је да, у случају непридржавања Предузећа одлуке о рационалној потрошњи воде или одлуке о минимуму процеса рада у случају штрајка, прописује одговарајуће мере ради спречавања поремећаја у снабдевању водом за пиће.

7.НАДЗОР

Члан 45.

Надзор над применом ове одлуке и надзор над законитошћу рада Предузећа врши оснивач .

Послове инспекцијског надзора над применом ове одлуке и над обављањем комуналне делатности врши Санитарна и Комунална инспекција .

У вршењу  инспекцијског надзора, Комунална инспекција сарађује са Комуналном полицијом, у складу са законом и градским прописима.

У оквиру утврђених овлашћења, комунални полицајац може поднети захтев за покретање  прекршајног  поступка и изрећи  мандатну казну за прекршаје прописане овом одлуком.

8. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 46.

Новчаном казном од 50.000,00  до 500.000,00   динара казниће се за прекршај Ј.П. ''Водовод'' Врање :

- ако корисницима воде не испоручи најнужније количине воде у случају кад прекид у снабдевању водом траје дуже од 24.часа ( члан 8.);

- ако у случају смањене производње воде, услед више силе, снабдевање корисника водом не врши у складу са одредбом чл.10;

- ако се не придржава одредбе члана 11. ст.1. алинеје 11;

- ако на захтев инвеститора не постави водоводни прикључак и угради водомер у року из члана 18.ст.4.;

- ако изда одобрење за спајање са уличном водоводном мрежом супротно одредби члана 23.ст.2;

- ако изда одобрење за спајање са уличном водоводном мрежом противно одредби чл.26;

- ако не утврди исправност рада водомера по службеној дужности или по захтеву власника, корисника објекта (члан 11. алинеја 12.);

- ако не одржава водоводни прикључак у смислу чл.11. алинеја 3;

- ако у року од 24 часа по обавештењу не предузме мере на отклањању квара на прикључку и водомеру ( чл.11. алинеја 14.);

- ако не искључи унутрашње водоводне инсталације  у случајевима из чл.11.алинеје 13;

- ако се обрачунавање потрошње воде и издавање рачуна врши на основу показивања водомера који није одобрила надлежна контрола и на коме нема пломбе као доказ баждарења ( чл.27.ст.3.);

Новчаном казном од 2.500,00 до 35.000,00  динара казниће се и одговорно лице Ј.П. ''Водовод'' Врање за прекршаје из ст.1. овог члана.

Члан 47.

Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се на лицу места Ј.П ''Водовод'' :

- ако код планираних локалних прекида у снабдевању водом  не изда саопштење     преко средстава јавног информисања у року одређеном у члану 6;

- ако не води каталог водова и подземних објеката (чл.11.ст.1. алинеја 10.);

- ако не искључи бесправно прикључен објекат на водоводну мрежу (чл.22.);

- ако унапред , односно накнадно, због хитности радова, не обавести корисника воде о намераваним радовима на одржавању водоводног прикључка (члан 15. ст.2.).

Новчаном казном од 2.500,00 динара за прекршај из ст.1. овог члана казниће се и одговорно лице у Ј.П. ''Водовод''.

Члан 48.

Новчаном казном од 50.000,00  до 500.000,00 динара казниће се за прекршај предузеће или друго правно лице :

- ако затвори воду или на било који начин омета корисника прикључка у снабдевању водом у смислу члана. 21.;

- ако склониште за водомер не прилагоди прописаноим условима у року одређеном у чл.20.ст.4.;

- ако изградњу водомерног склоништа врши противно одредби члана  20.ст.2. и 3.;

- ако затворе вентил затварача иза или испред водомера, противно одредби члана 24.ст.3.;

- ако овлашћеном раднику Ј.П. ''Водовод'' не омогући очитавање водомера у складу са чл.27.ст.4.;

- ако воду из јавних хидраната узима без потребног овлашћења Ј.П.''Водовод“ (чл.2.ст.5. и 6.).

Новчаном казном од 2.500,00 до 35.000,00  динара за прекршај из ст.1. овог члана казниће се и одговорно лице у предузећу или другом правном лицу.

Новчаном казном од 2.500,00 до 35.000,00 динара за прекршај из ст.1. овог члана казниће се и физичко лице.

Новчаном казном у износу од 5.000,00 до 250.000,00 динара казниће се предузетник за прекршај из ст.1. овог члана.

Члан 49.

Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се за прекршај на лицу места предузеће или друго правно лице :

- ако самовласно изврши прикључење на водводну мрежу ( чл.16-26);

- ако склониште за водомер не одржава тако да је увек суво и чисто и водомер не заштити од н иске температуре, оштећења и крађе (чл.23.ст 5, 6. и 7.);

- ако поступи противно одредби члана 17.ст.2.;

- ако поступи противно одредби чл.13. ст.4;

- ако се не придржава наредбе Градског већа из члана  44.ст.1.;

- ако воду са јавне чесме користи противно њеној намени.

Новчаном казном од 2.500,00 динара за прекршај из ст.1.овог члана казниће се и одговорно лице у предузећу или другомн правном лицу.

Новчаном казном од 2.500,00 динара за прекршај из ст.1.овог члана казниће се и физичко лице.

Новчаном казном од 10.000,00  динара казниће се на лицу места предузетник за прекршај из ст.1.овог члана.

Члан 50.

Новчане казне за прекршаје из члана 47. и 49. ове одлуке наплаћује комунални инспектор, односно  комунални полицајац на месту извршења прекршаја.

9. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 51.

Питања која нису обухваћена овом одлуком регулишу се одговарајућим законским прописима и подзаконским актима.

Члан 52.

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о водоводу за Врање и Врањску Бању („Службени гласник Пчињског округа“, број 12/97, 1/99 и 3/04).

______________________________________________________________________________