Република Србија

ГРАД ВРАЊЕ

ГРАДСКА УПРАВА

Секретаријат за урбанизам и

имовинско правне послове

Одсек за урбанизам

Број:353-99/2015-07

28.04.2015.године

В Р А Њ Е

Секретаријат за урбанизам и имовинско-правне послове Градске управе Града Врања поступајући по захтеву Стојменовић Јована из Врања са станом у ул.Огњена Прице бр.28 и Драгић Стојана из Врања са станом у ул.Огњена Прице број 24,  на основу члана 2 став 2 тачка 20, чл. 53 а, 54, 55, 56 и 57 Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”  бр.72/09, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и чл. 10. 11, 12, 13 14  Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Службени гласник РС“ бр.22/2015), чл.17 Правилника о енергетској ефикасности зграде (“Службени гласник  РС” бр.61/2011), чл.192 Закона о општем управном поступку  (“Службени лист СРЈ“ број  33/97) и Решења Градске управе Града Врања, о давању овлашћења  под бројем 031-43/2013-05-1294 од 10.04.2013.године, издаје

Л О К А Ц И Ј С К Е  У С Л О В Е

За изградњу стамбено-пословног објекта, спратности По+П+1, на кат.парцели број 6796/1 КО Врање 1 у Врању у оквиру Плана генералне регулације Зоне 1. Бруто развијена површина објекта је 252,12 м2. Категорија објекта је “А”  а класификациони број  је 60%-112111, куће у низу са два стана и 40%-123001-зграде које се употребљавају у пословне сврхе.

Катастарска парцела број 6796/1 КО Врање 1 у Врању је укупне површине 114,0 м2  и представља неизграђену грађевинску парцелу у оквиру Плана генералне регулације Зоне 1. Подносиоци захтева  су уједно и власници к.п.бр.6796/1 КО Врање 1 на основу Преписа листе непокретности број: 15261 К.О.Врање (1.) издата од РГЗ Службе за катастар непокретности Врање под бројем 952-1/2014-2181 од 21.11.2014.године.Ови локацијски услови се издају уз писмену сагласност Недељковић Србе из Врања, власника к.п.бр.6797 КО Врање 1 оверена код Основног суда у Врању дана 11.07.2013.године, ОВ 1 бр.8299/2013. и сагласност суседа, Цветковић Јелене из Врања, власница кат.парцеле број 6800 КО Врање 1 дата на Изјави која је оверена дана 12.02.2014.године код Основног суда у Врању  под бројем ОВ 1 бр.648/20214.Заинтересоване странке су доставиле и Записник о главној расправи П бр.1745/08 од 20.03.2009.године.

Предметна парцела се налази у зони становања средњих густина где се примењују следећи коефицијенти:

Индекс искоришћености парцеле је до 90%.

Индекс изграђености парцеле је до 4,2.

Максимална спратност објекта  може бити до П+2.

Максимална дозвољена висина објекта до слемена  je 12,0 м.

Улаз у предметну парцелу је директан са западне стране из улице Краља Стефана Првовенчаног.

Грађевинска линија новопредвиђеног стамбено-пословног објекта се поклапа са регулационом линијом саобраћајнице улице Краља Стефана Првовенчаног.

Земљиште са кат.парцеле  6796/1 КО Врање 1 је пренамењено у грађевинско.

Ноовопредвиђени стамбено-пословни објекат  прикључити на мрежу инфраструктуре у складу са датим условима јавних предузећа.

Према условима ЈП ”Водовод” из Врања под бројем 392/1 од 26.02.2014.године  предвиђено је прикључење објекта на градску  водоводну мрежу у ул.Краља Стефана Првовенчаног.Профил цеви уличне мреже је 150 мм, цеви су азбестноцементне а расположиви притисак у мрежи је 4,5 бара.Прикључење објекта на фекалну канализацију пројектовати на уличну канализациону мрежу.Профил уличне мреже, врста цеви и кота поклопаца и дна ревизионог окна дати су на графичком прилогу који је саставни део ове сагласности.

Атмосферску воду са крова објекта усмерити у парцелу  инвеститора или према улици.

У условима датим од стране ПД “ЈУГОИСТОК” Ниш, Огранак Врање под бројем 4274/2 од 17.04.2015.године, на графичком прилогу приказана је траса постојећих кабловских водова 1кВ (2Е1) који пролази у делу тротоара улице поред КП 6796 КО Врање 1.

Прикључење на дистрибутивну мрежу на снагу 11,1 кЊ, могуће је из најближег КПО који је постављен на међу двеју парцела.

Инвеститор је  дужан да код израде инвестиционo-техничке документације се придржава важећих техничких прописа и то Правилника о техничким нормативима за изградњу инвестиционих надземних електроенергетских водова (“Сл.лист СФРЈ” бр.6/92, чл.27), ТП-10ЕД Србије,ТП-3ЕД Србије као и Закона опланирању и изградњи објеката (сл.Гласник Р.Србије 72/2009, 81/2009, 24/2011.г).

ЗА прикључење на телекомуникациону мрежу прибављена је Сагласност на локацију за изградњу и услови за прикључење Стамбено-пословног објекта на кат.парцели бр.6796 Врање 1 од стране Предузећа “Телеком Србија”, Извршна јединица Врање под бројем 7151-132669/1-2015 од 09.04.2015.године.Прикључење новоизграђеног објекта ће се извршити подземним путем до концентрације телефонских инсталација у објекту.Телефонске инсталације у објекту извести инсталационим бакарним кабловима са прпусним опсегом од најмање 100М bit/s.Након завршетка објекта обратити се Телекому Србија ради прикњучења објекта на телекомуникациону мрежу.

Изградња стамбено-пословног  објекта на кат.парцели број 6796/1 КО Врање 1 може бити изведена у једну или више фаза а што ће бити дефинисано главним пројектом.

Паркирање на парцели решити предвиђањем 1 паркинг места  на један стан, односно једно паркинг место на 70,0 м2 пословног простора, од тога једна трећина  возила треба бити смештена у оквиру габарита објекта.Најмања димензија паркинг места за паркирање је 200/550 цм а гаражног бокса 270/550 цм.

Питање склоништа решити изградњом склоништа допунске заштите, односно, уколико је стамбени објекат са подрумом над подрумским просторијама предвидети ојачану плочу која може издржати урушавање објекта у складу са Законом о изменама и допунама Закона о ванредним ситуацијама (“Сл.гл.РС”бр.93/2012).

Уз захтев за издавање грађевинске дозволе инвеститор је у  обавези  да уради Извод из пројекта, пројекат за грађевинску дозволу у складу са условима из ових Локцијских услова, техничку контролу пројекта за грађевинску дозволу као и да уради Елаборат енергетске ефикасности који ће бити саставни део техничке документације за издавање грађевинске дозволе. Грађевинска дозвола се издаје на име инвеститора тако да се уз захтев приложи и доказ о власништву на предметној парцели  и податке о начину регулисања доприноса за уређење градског грађевинског земљишта, укључујући и висину доприноса  као и уплате предвиђених локалних и републичке таксе.

Ови локацијски услови се издаје на основу Плана генералне регулације Зоне 1 у Врању који је усвојен на седници Скупштине Града Врања  дана 10.11.2010.године под бројем 35-41/2010-12 („Службени гласник града Врања” бр.31/2010) и Потврђеног идејног пројекта  урађаног од Предузећа “АРТ” доо из Врања под бројем 80 од 30.12.2014.годиине (одговорни пројектант дипл.инг.арх.Мирослав Ђерић са лиценцом број 300 D695 06) који је потврђен од стране Секретаријата за урбанизам и имовинско правне послове Градске управе Града Врања дана  27.04.2015.године под бројем 35-15/14-07,  да је у складу са Планом генералне регулације Зоне 1 у Врању: Потврда  је издата на основу стручног мишљења Комисије за планове Скупштине града Врања број 06-28/2015-07 од 25.02.2015.године и 17.03.2015.године.Комисија је донела следећи Закључак:

Прихвата се измењено идејно решење стамбено-пословног објекта По+П+1 на катастарској парцели број 6796/1 КО Врање 1 у ул.Краља Стефана Првовенчаног по захтеву Стојана Драгића и Јована Стојменовића из Врања које је урадило Предузеће “АРТ” из Врања број 8 од 16.03.2015.године.

Урбанистички услови из Идејног решења које је урађено од Предузеће “АРТ” из Врања под бројем 01 урађеног за издавање Локацијских услова   су следећи:

Новопредвиђени стамбено-пословни објекат на кат.парцели број 6796/1 КО Врање 1 је спратности По+П+1.Бруто површина подрума је 47,10 м2, бруто површина приземља је 99,21 м2 и бруто површина поткровља је 105,81 м2.

Новопредвиђени објекат је лепи са пословним објектом спратности П+Пк, са јужне стране на к.п.бр.6797 КО Врање 1 и објектом на кат.парцели број 6800/1 КО Врање 1, такође спратности П+Пк.  Од ових суседа прибављена је писмена сагласност као и од суседа са кат.парцеле 6791/1 КО Врање 1.

Паркирање је решено у оквиру саме предметне парцеле и новопредвиђеног вишепородичног стамбеног објекта.

Урбанистичко решење уређења простора и грађења је урађено на основу идејног пројекта који је саставни део предметног потврђеног Урбанистичког пројекта.

Пројекатом за грађевинску дозволу предвидети термо, звучну и хидро изолацију објекта.

Уз захтев за издавање ових Локацијских услова  прибављена је  следећа документација:

-Копија плана  предметне парцеле  издата од РГЗ Службе за катастар непокретности Врање под бројем 953-1/314-569/14 од 19.11.2014.године;

-Препис листе непокретности број: 15261 К.О.Врање (1.) издата од РГЗ Службе за катастар непокретности Врање под бројем 952-1/2014-2181 од 21.11.2014.године;

-Уверење РГЗ Службе за катастар непокретности Врање да на предметној парцели  не постоје евидентирани-уцртани подземни и надземни водови  под бројем 956-01-11/2015 од 14.04.2015.године;

-Услови за прикључење објекта на водоводну и канализациону мрежу издати од ЈП „Водовод“ из Врања, под бројем 392/1 од 26.02.2014.године;

-Сагласност на локацију-продужење, издата од ПД „ЈУГОИСТОК“ Ниш, Огранак Врање, под бројем 4274/2  од 17.04.2015. године;

-Сагласност на локацију  издата од Предузећа „Телеком Србија“ Извршна јединица Врање, под бројем 7151-132669/1 од 09.04.2015.године;

-Писмена сагласност суседа, Недељковић Србе из Врања, оверена код Основног суда у Врању ОВ 1 бр.8299/2013 од 11.07.2013.године;

-Писмена сагласност  суседа Цветковић Јелене из Врање,  оверене код Основног суда у Врању, дана 12.02.2014.године под ОВ 1 бр.648/2014.

-Записник о главној расправи од 20.03.2009.године под бројем П бр.1745/08.

-Потврда Секретаријата за урбанизам иимовинско-правне послове Градске управе Града Врања под бројем 06-28/15-07 од 27.02.2015.године и 17.03.2015.године;

-Идејно решење  урађено од Предузећа “АРТ” из Врања под бројем 01/15 од марта 2015.године, главни пројектант је дипл.инг.арх.Татјана Пешић са  лиценцом број 300 Д695 06. Према овом решењу спратност објекта је По+П+1, укупна бруто развијена површина објекта је 252,12м2.

-Уплата локалне административне таксе у износу од 1.900,00 динара дана  3.4.2015.године;

Саставни део Локацијских услова је Идејно решење урађено од Предузећа ”АРТ”  из Врања;

Локацијски услови  важе 12 месеци од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев.

Поука о правном средству: На локацијске услове може се поднети приговор надлежном  Градском већу Града Врање,  у року од 3 дана од дана достављања локцијских услова.

Локацијске услове доставити: Подносиоцу захтева  и Архиви Градске управе Града Врања.

САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК,

Радица Милић, дипл.инг.арх.