Република Србија

ГРАД ВРАЊЕ

ГРАДСКА УПРАВА

Секретаријат за урбанизам и

имовинско-правне послове

ОДСЕК ЗА УРБАНИЗАМ

Број:353-135/2015-07

12.06.2015.године

В Р А Њ Е

Секретаријат за урбанизам и имовинско-правне послове Градске управе Града Врања поступајући по захтеву Ристић Србољуба из Врања са станом у ул.Јурија Гагарина бр.18,  на основу члана 2 став 2 тачка 20, чл. 53 а, 54, 55, 56 и 57 Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”  бр.72/09, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и чл. 10. 11, 12, 13 14  Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Службени гласник РС“ бр.22/2015), чл.17 Правилника о енергетској ефикасности зграде (“Службени гласник  РС” бр.61/2011), чл.192 Закона о општем управном поступку  (“Службени лист СРЈ“ број  33/97) и Решења Градске управе Града Врања, о давању овлашћења  под бројем 031-43/2013-05-1294 од 10.04.2013.године, издаје

Л О К А Ц И Ј С К Е  У С Л О В Е

За  доградњу поткровља на постојећем   породично-стамбеном објекту (објекат број 1), спратности По+П+1,   на кат.парцели број 12036 КО Врање 1 у Врању у оквиру Плана генералне регулације Зоне 3. Укупно бруто развијена површина постојећег објекта је 280,0 м2. Категорија објекта је “А”  а класификациони број  је 112201 (стамбена зграда са три или више стана).Бруто површина поткровља је 123,10 м2.Спратност објекта после доградње је По+П+1+Пк.

Катастарска парцела број 12036 КО Врање 1 у Врању је укупне површине 501,0 м2  и представља  изграђену  грађевинску парцелу у оквиру Плана генералне регулације Зоне 3. Површина грађевинске парцеле се добија кад се од површине катастарске парцеле одузме површина која је предвиђена за реализацију саобраћајнице улице Јурија Гагареина са северне стране парцеле. Подносиоц захтева  је сувласник на овој парцели  на основу Преписа листе непокретности број: 6074 К.О.Врање (1.) издата од РГЗ Службе за катастар непокретности Врање под бројем 952-1/2015-1208  од 21.05.2015.године.На парцели се налази стамбени објекат број 1, спратности По+П+1, површине 113,0 м2, објекат изграђен са грађевинском дозволом број 351-1625/82-02 од 30.10.1982.године, објекат број 2, пословни објекат, спратности П, површине 55,0 м2,објекат изграђен са грађевинском дозволом и објекат број 3, помоћна зграда, површине 40,0 м2, приземне спратности, објекат изграђен без одобрења за грађење.

За доградњу поткровља на постојећем породично-стамбеном објекту (објекта број 1),  прибављене  су писмене сагласности сувласника Ристић Предрага из Врања,ул.Јурија Гагарина број 18, датој на Записнику о саслушању странке под бројем 353-сл./2015-07 од 25.05.2015.године и писмена сагласност суседа са к.п.бр.12035 КО Врање 1, Станковић Србољуба из Врања, ул.Јурија Гагарина бр.16, датој на Записнику о саслушању странке под бројем 353-сл/2015-07 од 25.05.2015.године.

Предметна парцела се налази у зони становања средњих густина где се примењују следећи коефицијенти:.

Индекс искоришћености парцеле је до 50%.

Индекс изграђености парцеле је до 1,6.

Максимална спратност објекта  може бити до По+П+1+Пк.

Максимална дозвољена висина објекта до слемена  je 12,0 м.

Улаз у предметну парцелу је директан са источне стране са саобраћајнице улице Партизански пут или са северне стране из ул.Јурија Гагарина.

Грађевинска линија постојећег стамбеног објекта на кат.парцели број 12036 КО Врање 1, се задржава постојећа.

Земљиште са кат.парцеле  12036 КО Врање 1 је пренамењено у грађевинско.

Доградња поткровља представљаће јединствену конструктивну и функционалну целину са постојећим објектом број  1. Објекат број 1 је прикључен  на инфраструктуру, на коју ће бити прикључен и после реконструкције и одградње.

Атмосферску воду са крова објекта усмерити према дворишту инвеститора.

Планирана доградња поткровља на постојећем породично-стамбеном објекту на кат.парцели број 12036 КО Врање 1  може бити изведена у једну или више фаза а што ће бити дефинисано главним пројектом за грађевинску дозволу.

Паркирање на парцели решити предвиђањем једног паркинг места или једне гараже на један стан, односно једно паркинг место на 70,0 м2 пословног простора, од тога једна трећина возила треба бити смештена у оквиру габарита објекта.

Питање склоништа решити изградњом склоништа допунске заштите, односно, уколико је стамбени објекат са подрумом над подрумским просторијама предвидети ојачану плочу која може издржати урушавање објекта у складу са Законом о изменама и допунама Закона о ванредним ситуацијама (“Сл.гл.РС”бр.93/2012).

Уз захтев за издавање грађевинске дозволе инвеститор је у  обавези да                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  уради Извод из пројекта, Пројекат за грађевинску дозволу у складу са условима из ових Локцијских услова, техничку контролу пројекта за грађевинску дозволу, као и да уради Елаборат енергетске ефикасности који ће бити саставни део техничке документације за издавање грађевинске дозволе. Грађевинска дозвола се издаје на име инвеститора тако да се уз захтев приложи и доказ о власништву на предметној парцели  и податке о начину регулисања доприноса за уређење градског грађевинског земљишта, укључујући и висину доприноса  као и уплате предвиђених локалних и републичке таксе.

Ови локацијски услови се издаје на основу Плана генералне регулације Зоне 3 у Врању који је усвојен на седници Скупштине Града Врања  дана 19.06.2011.године под бројем 35-36/2011-13 („Службени гласник града Врања” бр.18/2011).

Пројектом за грађевинску дозволу предвидети термо, звучну и хидро изолацију објекта.

Уз захтев за издавање ових Локацијских услова  прибављена је  следећа документација:

-Копија плана  предметне парцеле  издата од РГЗ Службе за катастар непокретности Врање под бројем 953-1/2015-223   од 18.05.2015.године;

-Препис листе непокретности број: 6074 К.О.Врање (1.) издата од РГЗ Службе за катастар непокретности Врање под бројем 952-1/2015-1208  од 21.05.2015.године.

-Писмена сагласност сувласника на парцели,Ристић Предрага из Врања, дата на Записнику о саслушању странке број 353-сл./2015-07 од 25.05.2015.године,

-Писмена сагласнст суседа, Станковић Србољуба  из Врања дата на Записнику о саслушању под бројем 353-сл./2015-07 од 25.04.2015.године;

-Ситуациони план урађен од Геодетског бироа “ГЕОПЛАН” доо из Врања од 15.05.2015.године;

-Одобрење за изградњу под бројем 351-1625/82-02 од 30.10.1982.године;

-Решење Општинског комитета за комунално-стамбене, урбанистичко-имовинске полове СО Врање под бројем 463-713/82-02 од 08.09.1982.године.

-Идејно решење урађено од Бироа за пројектовање и инжењеринг “М-про” из Врања под бројем 21/2015 од 05.06.2015.године, одговорни пројектант је дипл.инг.грађ.Раован Јовановић са лиценцом број 317 1425 10. Бруто површина подрума је 29,0 м2, бруто површина приземља је 122,0 м2, бруто површина првог спрата је 129,0 м2 и бруто површина новопредвиђеног поткровља је 123,10 м2.

-Уплата локалне административне таксе у износу од 1.900,00 динара дана  11.06.2015.године;

Саставни део Локацијских услова је и графички прилог-Извод из Плана Генералне регулације Зоне 3 у Врању.

Локацијски услови  важе 12 месеци од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев.

Поука о правном средству: На локацијске услове може се поднети приговор надлежном  Градском већу Града Врање,  у року од 3 дана од дана достављања локцијских услова.

Локацијске услове доставити: Подносиоцима захтева  и Архиви Градске управе Града Врања.

САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК,

Радица Милић, дипл.инг.арх.