Република Србија

ГРАД ВРАЊЕ

ГРАДСКА УПРАВА

Секретаријат за урбанизам и

имовинско правне послове

Одсек за урбанизам

Број:353-198/2015-07

26.08.2015.године

В Р А Њ Е

Секретаријат за урбанизам и имовинско-правне послове Градске управе Града Врања поступајући по захтеву Града Врања из Врања, са седиштем у ул.Краља Милана  број 1,  на основу члана 2 став 2 тачка 20, чл. 53 а, 54, 55, 56 и 57 Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”  бр.72/09, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и чл. 10. 11, 12, 13 14  Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Службени гласник РС“ бр.22/2015), чл.17 Правилника о енергетској ефикасности зграде (“Службени гласник  РС” бр.61/2011), чл.192 Закона о општем управном поступку  (“Службени лист СРЈ“ број  33/97) и Решења Градске управе Града Врања, о давању овлашћења  под бројем 031-43/2013-05-1294 од 10.04.2013.године, издаје

Л О К А Ц И Ј С К Е  У С Л О В Е

За доградњу противпожарно евакуисаног степеништа са источне и западне стране на објекту  Дома ученика средњих школа (објекат бр.2), постојеће спратности П+3 на к.п.бр.6525  КО Врање 1 у Врању у оквиру Плана генералне регулације Зоне 1. Бруто површина доградње је 12,83 м2. Категорија објекта је “В”  а класификациони број  је 113002.

Катастарска парцела број 6525 КО Врање 1 у Врању је укупне површине 1 ха 71 а 43м2. и представља изграђену  грађевинску парцелу у оквиру Плана генералне регулације Зоне 1. Ова парцела је јавна својина на основу доказа, Извода из листа непокретности број:14976 К.О.:ВРАЊЕ (1.), издата од РГЗ Службе за катастар непокретности Врање под бројем 952-1/2015-1897  од 13.08.2015.године.Објекат Дома ученика средњих школа је са грађевинском дозволом, односно Одобрењем за изградњу под бројем 2002/1 од 14.10.1978.године,Употребном дозволом број 351-531/81-02 од 22. 06. 1981. године и Грађевинском дозволом број 351-193/2011-05/1 од 12.11.2001.године.

Предметна парцела се налази у пословно услужној зони где  се примењују следећи коефицијенти:

Индекс искоришћености парцеле је до 50%.

Индекс изграђености парцеле је до 2,4.

Максимална спратност објекта-постојећа.

Максимална дозвољена висина објекта до слемена  je до 15,0 м.

Минимално растојање  објекта од бочних граница парцеле је 2,5 м.

Минимално растојање објекта од бочних суседних објеката је 4,0 м.

Минимално растојање два објекта на парцели је 5,0 м.

Намена објекта је пословни простор.

Улаз у предметну парцелу је директан са јужне стране  из саобраћајнице улице Моше Пијаде.

Грађевинска линија објекта, Дома ученика средњих школа на к.п.бр.6525 КО Врање 1, задржава се постојећа.

Земљиште са кат.парцеле  6525 КО Врање 1 је пренамењено у грађевинско.

Проценат озељењених површина на парцели је минимум                                                                                                                                              20%.

Приликом пројектовања водити рачуна о прописима и стандардима којима се уређује област заштите од пожара.

Објекат Дома ученика средњих школа је  прикључен на комплетну мрежу инфраструктуре.

Атмосферску воду са крова доградње усмерити према дворишту оносно   у оквиру к.п.бр. 6525 КО Врање 1 у Врању.

Дозградња  противпожарно евакуисаног степеништа са источне и западне стране на објекту  Дома ученика средњих школа (објекат бр.2), постојеће спратности П+3 на к.п.бр.6525  КО Врање 1 у Врању у оквиру Плана генералне регулације Зоне 1 може бити изведена у једну или више фаза а што ће бити дефинисано главним пројектом.

Паркирање на парцели решити предвиђањем 1 паркинг места  на  70,0 м2 пословног простора.Најмања димензија паркинг места за паркирање је 200/550 цм а гаражног бокса 270/550 цм.

Питање склоништа решити изградњом склоништа допунске заштите. У складу са Законом о изменама и допунама Закона о ванредним ситуацијама (“Сл.гл.РС”бр.93/2012).

Уз захтев за издавање грађевинске дозволе инвеститор је у  обавези  да уради Извод из пројекта, пројекат за грађевинску дозволу у складу са условима из ових Локцијских услова, техничку контролу пројекта за грађевинску дозволу као и да уради Елаборат енергетске ефикасности који ће бити саставни део техничке документације за издавање грађевинске дозволе. Грађевинска дозвола се издаје на име инвеститора тако да се уз захтев приложи и доказ о власништву на предметној парцели  и податке о начину регулисања доприноса за уређење градског грађевинског земљишта, укључујући и висину доприноса  као и уплате предвиђених локалних и републичке таксе.

Ови локацијски услови се издаје на основу Плана генералне регулације Зоне 1 у Врању који је усвојен на седници Скупштине Града Врања  дана 10.11.2010.године под бројем 35-41/2010-12 („Службени гласник града Врања” бр.31/2010).

Уз захтев за издавање ових Локацијских услова  прибављена је  следећа документација:

-Копија плана  предметне парцеле  издата од РГЗ Службе за катастар непокретности Врање под бројем 953-1/2015-401 од 13.08.2015.године;

-Препис листе непокретности број: 14976 К.О.Врање (1.) издата од РГЗ Службе за катастар непокретности Врање под бројем 952-1/2015-1897  од 13.08.2015.године;

-Идејно решење  урађено од Студија за пројектовање, консалтинг и инжењеринг “ЕУРОПРОЈЕКТ” Врање под бројем 09/2015 од 10.07.2015.године, главни пројектант,Мери Аврамовић са лиценцом број 300 2752 03. У идејном решењу испројектована су два идентична степеништа, на источној и западној страни постојећег објекта, у шљицевима зграде у правцу постојећих ходника.Предвиђена је и заштитна метална ограда висине 1,20 м.Степениште је двокрако димензија 1,58 х 4,06 м.Степенице су предвиђене да се изведу у три нивоа, односно од приземља (тачније од коте тротоара) до трећег спрата. Бруто развијена површина доградње је 12,83 м2. Категорија објекта је “В”  а класификациони број  је 113002.

-Одобрење за изградњу под бројем 2002/1 од 14.10.1978.године;

Употребна дозвола број 351-531/81-02 ос 22.06.1981.године;

Грађевинска дозвола број 351-193/2011-05/1 од 12.11.2001.године;

Уверење РГЗ Службе за катастар непокретности Врање под бројем 952-2/2007-81 од 02.10.2007.године;

Решење МУП-а,Сектор за заштиту и спасавање-Одсек за заштиту и спасавање у Врању под 06/7 број 217-98/2 од 25.03.2009.године;

Решење МУП-а РС,Сектор за ванредме ситуације, Оделење за ванредне ситуације у Врању, Одсек за превентивну заштиту под 07/13 број 217-444/2 од 18.12.2013.године;

Решење МУП-а РС, Сектор за ванредме ситуације, Оделење за ванредне ситуације у Врању,Одсек за превентивну заштиту под 07/12 број 217-877/14-2 од 10.02.2014.године;

Саставни део ових Локацијских услова је и Извод из Плана генералне регулације Зоне 1 у Врању.

Локацијски услови  важе 12 месеци од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев.

Поука о правном средству: На локацијске услове може се поднети приговор надлежном  Градском већу Града Врање,  у року од 3 дана од дана достављања локцијских услова.

Локацијске услове доставити: Подносиоцу захтева  и Архиви Градске управе Града Врања.

САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК,

Радица Милић, дипл.инг.арх.