Република Србија

ГРАД ВРАЊЕ

ГРАДСКА УПРАВА

Секретаријат за урбанизам и

имовинско правне послове

ОДСЕК ЗА УРБАНИЗАМ

Број:353-200/2015-07

02.09.2015.године

В Р А Њ Е

Секретаријат за урбанизам и имовинско-правне послове Градске управе Града Врања поступајући по захтеву, Костић Зорана из Врања, са станом у ул.Француској број 70,  на основу члана 2 став 2 тачка 20, чл. 53 а, 54, 55, 56 и 57 Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”  бр.72/09, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и чл. 10. 11, 12, 13 14  Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Службени гласник РС“ бр.22/2015), чл.1 Правилника о енергетској ефикасности зграде (“Службени гласник  РС” бр.61/2011), чл.192 Закона о општем управном поступку  (“Службени лист СРЈ“ број  33/97) и Решења Градске управе Града Врања, о давању овлашћења  под бројем 031-43/2013-05-1294 од 10.04.2013.године, издаје

Л О К А Ц И Ј С К Е  У С Л О В Е

За изградњу породично-стамбено-пословног објекта,  спратности По+П, на кат.парцели број 11893/3 КО Врање 1 у Врању у оквиру Плана генералне регулације Зоне 3.Бруто површина подрума је 128,70 м2, бруто површина приземља је 265,00 м2  укупна бруто развијена површина објекта је 393,70 м2. Категорија објекта је “А” и “Б” а класификациони број је 67% - 112011-стамбена зграда са два стана и 33%-122011-Зграде које се употребљавају у пословне сврхе,за административне и управне сврхе(банке, поште, пословне зграде локалне управе и државних тела и др.).

Катастарска парцела број 11893/3 КО Врање 1 у Врању је укупне површине 530,0 м2  и представља неизграђену  грађевинску парцелу у оквиру Плана генералне регулације Зоне 3. Подносилац захтева  је власник ове парцеле као и парцеле број 11893/8 КО Врање 1 која се граничи са предметном парцелом са западне стране, на основу Преписа листе непокретности број: 15224 К.О.Врање (1.) издата од РГЗ Службе за катастар непокретности Врање под бројем 952-1/2015-1829  од 05.08.2015.године.

Предметна парцела се налази у зони становања средњих  густина где се примењују следећи коефицијенти:

Индекс искоришћености парцеле је до 50%.

Индекс изграђености парцеле је до 1,6.

Максимална спратност објекта  може бити до По+П+1+Пк.

Максимална дозвољена висина објекта до слемена  je 12,0 м.

Улаз у предметну парцелу је директан са   јужне стране  из планираног прилаза.

Грађевинску линију новопредвиђеног породично-стамбен-пословног објекта удаљити минимум 3,0 м од регулационе линије планираног прилаза са јужне стране парцеле.Са западне стране објекат се поставља до међне линије са к.п.бр.11893/8 КО Врање 1,без удаљавања, јер је и ова парцела власништво подносиоца захтева,односно инвеститора.Од кат парцеле број 11893/9 КО Врање 1,са источне стране  и од кат.парцела број 11894/12 и 11894/15 КО Врање 1, објекат удаљити минимум 2,5 м.

Земљиште са кат.парцеле  11893/3 КО Врање 1 је пренамењено у грађевинско.

Ноовопредвиђени породично-стамбено-пословни објекат прикључити на мрежу инфраструктуре у складу са датим условима јавних предузећа.

Према условима ЈП ”Водовод” из Врања под бројем 2576/1 од 27.08.2015.године у саобраћајници која се налази са десне стране к.п.бр.11893/8 КО Врање 1 изграђена је улична водоводна мрежа профила PEHD DN 90mm, прве висинске зоне.Да би се стамбено-пословни објекат на к.п.бр.11893/3 прикључио на градску вововодну мрежу потребно је изградити уличну водоводну мрежу профила PEHD DN 90mm, у сокаку улице до наведене парцеле.Након тога је могуће прикључење.

У сокаку поред наведене парцеле не постоји фекална канализација.Најближа улична фекална канализација је у ул.Октобарске револуције

Атмосферску воду са крова објекта усмерити према дворишту инвеститора.

У сагласноси на локацију датој од стране ПД “ЈУГОИСТОК” Ниш, Огранак Врање под бројем 99093/3 од 28.08.2015.године, на графичком прилогу нема уцртаних ЕЕ објеката на локацији. Инвеститор ће бити дужан да код израде инвестиционо техничке документације се придржава важећих техничких прописа и то Правилника о техничким нормативима за изградњу инвестиционих надземних електроенергетских водова (“Сл.лист СФРЈ” бр.6/92, чл.27), став 3 и став 4.

Према сагласности на локацију и условима за пројектовање и извођење радова Предузећа “Телеком Србија”, Извршна јединица Врање под бројем 7151-309284/1-2015 од 31.08.2015.године, прикључење новоизграђеног објекта ће се извршити ваздушним путем преко одговарајућих кровних носача и уводника које обезбеђује и монтира Телеком Србија. Обавеза инвеститора је да концентрацију телефонске инсталације у објекту изведе инсталационим бакарним кабловима са пропусним опсегом са најмање 100Мбит/с.Након завршетка објекта обратити се Телеком Србија ради прикључења објекта на телекомуникациону мрежу.

Изградња породично стамбено-пословног објекта на кат.парцели број 11983/3 КО Врање 1 може бити изведена у једну или више фаза а што ће бити дефинисано главним пројектом.

Паркирање на парцели решити предвиђањем једног паркинг места или једне гараже на један стан, односно једно паркинг место на 70,0 м2 пословног простора, од тога једна трећина возила треба бити смештена у оквиру габарита објекта.

Питање склоништа решити изградњом склоништа допунске заштите, односно, уколико је стамбени објекат са подрумом над подрумским просторијама предвидети ојачану плочу која може издржати урушавање објекта у складу са Законом о изменама и допунама Закона о ванредним ситуацијама (“Сл.гл.РС”бр.93/2012).

Уз захтев за издавање грађевинске дозволе инвеститори су у  обавези да ураде Извод из пројекта, пројекат за грађевинску дозволу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    у складу са условима из ових Локцијских услова, техничку контролу пројекта за грађевинску дозволу, као и да уради Елаборат енергетске ефикасности који ће бити саставни део техничке документације за издавање грађевинске дозволе. Грађевинска дозвола се издаје на име инвеститора тако да се уз захтев приложи и доказ о власништву на предметној парцели  и податке о начину регулисања доприноса за уређење градског грађевинског земљишта, укључујући и висину доприноса  као и уплате предвиђених локалних и републичке таксе.

Ови локацијски услови се издаје на основу Плана генералне регулације Зоне 3 у Врању који је усвојен на седници Скупштине Града Врања  дана 19.06.2011.године под бројем 35-36/2011-13 („Службени гласник града Врања” бр.18/2011).

Пројекатом за грађевинску дозволу предвидети термо, звучну и хидро изолацију објекта.

Уз захтев за издавање ових Локацијских услова  прибављена је  следећа документација:

-Копија плана  предметне парцеле  издата од РГЗ Службе за катастар непокретности Врање под бројем 953-1/2015-382 од 05.08.2015.године;

-Препис листе непокретности број 15224 К.О.Врање (1.) под бројем 952-1/2015-1829 од 05.08.2015.године издата од РГЗ Службе за катастар непокретности Врање.;

-Уверење РГЗ Службе за катастар непокретности Врање да на предметној парцели  не постоје евидентирани-уцртани подземни и надземни водови  под бројем 956-01-33/2015 од 02.09.2015.године;

-Услови за прикључење објекта на водоводну и канализациону мрежу издати од ЈП „Водовод“ из Врања, под бројем  2576/1 од 27.08.2015.године;

-Сагласност на локацијуза прикључење објекта на електроенергетску мрежу издати од ПД „ЈУГОИСТОК“ Ниш, Огранак Врање, под бројем  99093/2  од 28.08.2015. године;

-Услови за пројектовање и извођење радова за прикључење објекта на ТТ мрежу издати од Предузећа „Телеком Србија“ Извршна јединица Врање, под бројем 7151-309284/1-2015 од 31.08.2015.године;

-Идејно решење урађено од Предузећа “ВееЛеН гроуп” доо из Врања под бројем 97/15 од 19.08.2015.године, Главни пројектант је дипл.инг.арх.Слободан Петровић са лиценцом број 300 Д894 06.Идејним решењен се предвиђа изградња породично-стамбено-пословног објекта,  спратности По+П, на кат.парцели број 11893/3 КО Врање 1 у Врању у оквиру Плана генералне регулације Зоне 3.Бруто површина подрума је 128,70 м2, бруто површина приземља је 265,00 м2  укупна бруто развијена површина објекта је 393,70 м2. Категорија објекта је “А” и “Б” а класификациони број је 67% - 112011-стамбена зграда са два стана и 33%-122011-Зграде које се употребљавају у пословне сврхе,за административне и управне сврхе(банке, поште, пословне зграде локалне управе и државних тела и др.).

-Уплата локалне административне таксе у износу од 1.900,00 динара дана  20.08.2015.године;

Саставни део Локацијских услова је и графички прилог-Извод из Плана Генералне регулације Зоне 3 у Врању.

Локацијски услови  важе 12 месеци од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев.

Поука о правном средству: На локацијске услове може се поднети приговор надлежном  Градском већу Града Врање,  у року од 3 дана од дана достављања локцијских услова.

Локацијске услове доставити: Подносиоцима захтева  и Архиви Градске управе Града Врања.

САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК,

Радица Милић, дипл.инг.арх.