Република Србија

ГРАД ВРАЊЕ

ГРАДСКА УПРАВА

Секретаријат за урбанизам и

имовинско правне послове

Одсек за урбанизам

Број:353-204/2015-07

26.08.2015.године

В Р А Њ Е

Секретаријат за урбанизам и имовинско-правне послове Градске управе Града Врања поступајући по захтеву „НОВЕКО” доо из Врања, са седиштем у ул.Краља Стефана Првовенчаног број 102,  на основу члана 2 став 2 тачка 20, чл. 53 а, 54, 55, 56 и 57 Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”  бр.72/09, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и чл. 10. 11, 12, 13 14  Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Службени гласник РС“ бр.22/2015), чл.17 Правилника о енергетској ефикасности зграде (“Службени гласник  РС” бр.61/2011), чл.192 Закона о општем управном поступку  (“Службени лист СРЈ“ број  33/97) и Решења Градске управе Града Врања, о давању овлашћења  под бројем 031-43/2013-05-1294 од 10.04.2013.године, издаје

Л О К А Ц И Ј С К Е  У С Л О В Е

За изградњу вишепородичног стамбеног објекта, Ламела 3, спратности Су+П+3+Пк, на кат.парцели број 6517/1 КО Врање 1 у Врању у оквиру Плана генералне регулације Зоне 1. Бруто површина сутерена је 995,0 м2, бруто површина  приземља је 518,0 м2, бруто површина првог спрата је 674,0 м2,бруто површина другог спрата је 674,0 м2, бруто површина трећег спрата је 674,0 м2 и бруто површина поткровља је 524,0 м2 развијена бруто површина објекта је 4.059,0 м2. Категорија објекта је “В”  а класификациони број  је 112222.

Катастарска парцела број 6517/1 КО Врање 1 у Врању је укупне површине 3.478,0 м2  и представља неизграђену  грађевинску парцелу у оквиру Плана генералне регулације Зоне 1. Подносиоц захтева  је уједно и власник к.п.бр.6517/1 КО Врање 1 на основу Преписа листе непокретности број: 15227 К.О.Врање (1.) издата од РГЗ Службе за катастар непокретности Врање под бројем 95-1/2015-1924  од 17.08.2015.године.

Предметна парцела се налази у зони становања средњих густина где се примењују следећи коефицијенти:

Индекс искоришћености парцеле је до 50%.

Индекс изграђености парцеле је до 2,4.

Максимална спратност објекта  може бити до По+П+3+Пк.

Максимална дозвољена висина објекта до слемена  je 18,0 м.

Максимална дозвољена висина објекта до  коте венца је 15,0 м.

Минимално растојање новопредвиђеног објекта од бочних граница парцеле је 2,5 м.

У односу на кат.парцелу број 6519 КО Врање 1 је 9,0 м

У односу на кат.парцелу број 6516 КО Врање 1 је 9,0 м

У односу на кат.парцелу  број6828 КО Врање 1 је 9,0 м.

Улаз у предметну парцелу је директан са северне стране  из саобраћајнице улице Моше Пијаде.

Грађевинска линија новопредвиђеног вишепородичног стамбеног објекта-ламела 3, је дефинисана у Идејном решењу.

Земљиште са кат.парцеле  6517/1 КО Врање 1 је пренамењено у грађевинско.

Проценат озељењених површина на парцели је минимум                                                                                                                                              30%.

Вишепородични стамбени објекат може имати подрумске или сутуренске просторије  ако не постоје сметње геомеханичке и хидротехничке природе.

Приликом пројектовања водити рачуна о прописима и стандардима којима се уређује област заштите од пожара.

Степенишни простор у објекту се обавезно осветљава природним путем кроз фасадне или кровне отворе.

Сви стамбени простори стана морају бити непосредно природно осветљени кроз фасадне отворе.

Стамбени простори стана морају имати најмање један фасадни отвор без парапета.

Свака стамбена јединица мора имати минимум једно димњачко место и једну оставу.

Уколико објекат има шест етажа, рачунајући подземне и надземне, треба планирати један путнички лифт, одговарајућег капацитета и карактеристика, а у складу са прописима којима се уређује ова област.

Ноовопредвиђени вишепородични стамбени објекат  прикључити на мрежу инфраструктуре у складу са датим условима јавних предузећа.

Према условима ЈП ”Водовод” из Врања под бројем 1354/1 од 11.05.2015.године предвиђено је прикључење објекта на постојећу уличну водоводну мрежу прве висинске зоне у улици Моше Пијаде, профила АСС  DN 80 мм, са притиском на месту прикључења од око 5,0 бара.Прикључење објекта на фекалну канализацију пројектовати на уличну канализациону мрежу пречника 200 мм2 у улици Моше Пијаде.Дубина постојеће канализације је од 2,00-2,50 м.Уколико постојећа фекална канализација у улици Моше Пијаде не задовољава потребе прикључења стамбеног комплекса алтернативна варијанта је фекална канализација у ул.Тодара Шпанца уз решавање имовинско-правних односа на траси прикључка од стране инвеститора.

Атмосферску воду са крова објекта усмерити према дворишту инвеститора.

У условима датим од стране ПД “ЈУГОИСТОК” Ниш, Огранак Врање под бројем 5492/2 од 13.05.2015.године, на графичком прилогу приказана је траса постојећег кабловског вода 10кВ(1Е10) као и кабловског нисконапонског вода 1Е1.При извођењу радова на изградњи објекта водити рачуна да постојећи кабл 10кВ остану на дубини од 0,8 м на растојању најмање од 0,3 м од темеља зграде или зида.

Инвеститор је  дужан да се код израде инвестиционо-техничке документације  придржава важећих техничких прописа и то Правилника о техничким нормативима за изградњу инвестиционих надземних електроенергетских водова (“Сл.лист СФРЈ” бр.6/92,) 10ЕД Србије, ТП-3 Србије.

За прикључење на телекомуникациону мрежу прибављена је Условна сагласност Предузећа “Телеком Србија”, Извршна јединица Врање под бројем 7152-167063/2015 од 06.05.2015..године. Након завршетка објекта обратити се Телекому Србија ради прикључења објекта на телекомуникациону мрежу.

Изградња вишепородичног стамбеног породично стамбеног објекта на кат.парцели број 6517/1 КО Врање 1 може бити изведена у једну или више фаза а што ће бити дефинисано главним пројектом.

Паркирање на парцели решити предвиђањем 1-1,2 паркинг места  на један стан, односно једно паркинг место на 70,0 м2 пословног простора, од тога једна половина возила треба бити смештена у оквиру габарита објекта.Најмања димензија паркинг места за паркирање је 200/550 цм а гаражног бокса 270/550 цм.

Питање склоништа решити изградњом склоништа допунске заштите, односно, уколико је стамбени објекат са подрумом над подрумским просторијама предвидети ојачану плочу која може издржати урушавање објекта у складу са Законом о изменама и допунама Закона о ванредним ситуацијама (“Сл.гл.РС”бр.93/2012).

Уз захтев за издавање грађевинске дозволе инвеститор је у  обавези  да уради Извод из пројекта, пројекат за грађевинску дозволу у складу са условима из ових Локцијских услова, техничку контролу пројекта за грађевинску дозволу као и да уради Елаборат енергетске ефикасности који ће бити саставни део техничке документације за издавање грађевинске дозволе. Грађевинска дозвола се издаје на име инвеститора тако да се уз захтев приложи и доказ о власништву на предметној парцели  и податке о начину регулисања доприноса за уређење градског грађевинског земљишта, укључујући и висину доприноса  као и уплате предвиђених локалних и републичке таксе.

Приликом пројектовања вишепородичног стамбеног објекта на к.п.бр.6517/1 КО Врање 1 обезбедити услове за несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом у складу са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама (“Службени гласник РС” бр.22/2015).

Такође Главни пројекат за грађевинску дозволу мора бити усклађен са Правилником о условима и нормативима за пројектовање стамбених  зграда и станова (“Службени гласник РС” бр.58/2012).Као доказ о испуњености услова прописаних у чл.19 и 20 овог Правилника, у саставу техничке документације  прилаже се приказ архитектонске организације простора стана у размери 1:100.Техничка документација за изградњу стамбене зграде садржи прорачун о потреби заштите од атмосферског пражњења у складу са прописима којима се уређује ова област.

Ови локацијски услови се издаје на основу Плана генералне регулације Зоне 1 у Врању који је усвојен на седници Скупштине Града Врања  дана 10.11.2010.године под бројем 35-41/2010-12 („Службени гласник града Врања” бр.31/2010) и Урбанистичког пројекта урађаног од Предузећа “НОВЕКО” доо из Врања под бројем 25-1/15 од 15.06.2015.године (одговорни урбаниста дипл.инг.арх.Сузана Јовановић са лиценцом број 200 0615 04) који је потврђен од стране Секретаријата за урбанизам и имовинско правне послове Градске управе Града Врања дана  31.07.2015.године .под бројем 350-20/15-07, да је у складу са Планом генералне регулације Зоне 1 у Врању: Потврда  је издата на основу стручног мишљења  Комисије за планове Скупштине Града Врања број 06-122/15-07 од  09.07.2015.године.Закључак Комисије за планове Скупштине Града Врања је:

Прихвата се Урбанистички пројекат архитектонско-урбанистичке разраде локације стамбено-пословног садржаја на к.п.бр.6517/1 и 6517/2 КО Врање 1 у Врању, улица Моше Пијаде,подносиоца захтева Предузећа “НОВЕКО” доо, улица Краља Стефана Првовенчаног број 102,Врање.

Паркирање је решено у оквиру саме предметне парцеле и новопредвиђеног вишепородичног стамбеног објекта.

Урбанистичко решење уређења простора и грађења је урађено на основу идејног пројекта који је саставни део предметног потврђеног Урбанистичког пројекта.

Пројекатом за грађевинску дозволу предвидети термо, звучну и хидро изолацију објекта.

Уз захтев за издавање ових Локацијских услова  прибављена је  следећа документација:

-Копија плана  предметне парцеле  издата од РГЗ Службе за катастар непокретности Врање под бројем 956-1/2015-404 од 17.08.2015.године;

-Препис листе непокретности број: 15227 К.О.Врање (1.) издата од РГЗ Службе за катастар непокретности Врање под бројем 952-1/2015-1924  од 17.08.2015.године;

-Копија плана-катастар водова  под бројем 956-1/2015-29 од 17.08.2015.године издат од РГЗ Служне за катастар непокретности Врање;

-Услови за прикључење објекта на водоводну и канализациону мрежу издати од ЈП „Водовод“ из Врања, под бројем 1354/1 од 11.05.2015.године;

-Сагласност са техничким условима издати од ПД „ЈУГОИСТОК“ Ниш, Огранак Врање, под бројем 5492/1  од 13.05.2015. године;

-Технички услови за пројектовање и извођење радова  издати од Предузећа „Телеком Србија“ Извршна јединица Врање, под бројем 7151-167063/1 од 06.05.2015.године;

-Закључак Комисије за планове Скупштине града Врања под бројем 06-122/15-07 од 07.07.2015.године;

Потврда Секретаријата за урбанизам и имовинско-правне послове под бројем 305-20/15-07 од 31.07.2015.године;

-Идејно решење  урађено од Предузећа “НОВЕКО” из Врања под бројем 33-0/15 од јила 2015.године, главни пројектант је дипл.инг.арх.Драган Ђорђевић  са лиценцом број 300 6948 04. Према овом решењу спратност објекта је Су+П+3+Пк, укупна бруто развијена површина објекта је 4.059,0 м2.Бруто површина сутерена је 995,0 м2, бруто површина  приземља је 518,0 м2, бруто површина првог спрата је 674,0 м2,бруто површина другог спрата је 674,0 м2, бруто површина трећег спрата је 674,0 м2 и бруто површина поткровља је 524,0 м2. Категорија објекта је “В”  а класификациони број  је 112222.У овом вишеепородичном стамбеном објекту налазе се 43 станова.

-Уплата локалне административне таксе у износу од 11.945,00 динара дана  18.08.2015.године;

Саставни део Локацијских услова је Идејно решење урађено од Предузећа ”Новеко” доо   из Врања;

Локацијски услови  важе 12 месеци од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев.

Поука о правном средству: На локацијске услове може се поднети приговор надлежном  Градском већу Града Врање,  у року од 3 дана од дана достављања локцијских услова.

Локацијске услове доставити: Подносиоцу захтева  и Архиви Градске управе Града Врања.

САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК,

Радица Милић, дипл.инг.арх.