Република Србија

ГРАД ВРАЊЕ

ГРАДСКА УПРАВА

Секретаријат за урбанизам и

имовинско правне послове

ОДСЕК ЗА УРБАНИЗАМ

Број:353-212/2015-07

24.09.2015.године

В Р А Њ Е

Секретаријат за урбанизам и имовинско-правне послове Градске управе Града Врања поступајући по захтеву Ивановић Горана  из Прешева са станом у ул.Васе Смајевића број 60,  на основу члана 2 став 2 тачка 20, чл. 53 а, 54, 55, 56 и 57 Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”  бр.72/09, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и чл. 10. 11, 12, 13, 14 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Службени гласник РС“ бр.22/2015), чл.17 Правилника о енергетској ефикасности зграде (“Службени гласник  РС” бр.61/2011), чл.192 Закона о општем управном поступку  (“Службени лист СРЈ“ број  33/97) и Решења Градске управе Града Врања, о давању овлашћења  под бројем 031-43/2013-05-1294 од 10.04.2013.године, издаје

Л О К А Ц И Ј С К Е  У С Л О В Е

За изградњу породично-стамбеног објекта,  спратности П+1, и другог објекта-гараже, спратности П, на кат.парцели број 8848/3 КО Врање 1 у Врању у оквиру Плана генералне регулације Зоне 2. Бруто површина приземља стамбеног објекта је 74,75 м2, бруто површина спрата је 77,66 м2, бруто површина другог објекта на парцели 120,00 м2.Укупно бруто развијена површина објеката је 272,41 м2. Категорија објекта је “А” и “А” а класификациони број  је 111011-стамбене зграде с једним станом од 400,00 м2  и 127141-гаража.

Катастарска парцела број 8848/3 КО Врање 1 у Врању је укупне површине 677,0 м2  и представља неизграђену  грађевинску парцелу у оквиру Плана генералне регулације Зоне 2. Подносиоц захтева  је  власник ове парцеле  на основу Преписа листе непокретности број: 12714 К.О.Врање (1.) издата од РГЗ Службе за катастар непокретности Врање под бројем 952-1/2015-1630  од 15.07.2015.године.

Предметна парцела се налази у зони становања малих густина где се примењују следећи коефицијенти:

Индекс искоришћености парцеле је до 50%.

Индекс изграђености парцеле је до 1,6.

Максимална спратност објекта  може бити до По+П+1+Пк.

Максимална дозвољена висина објекта до слемена  je 12,0 м.

Улаз у предметну парцелу је директан са  јужне стране парцеле из стамбене саобраћајнице  IV7-IV7 и са западне стране из планом предвиђеног прилаза.

Грађевинску линију новопредвиђених објеката удаљити минимум 3,0 м од регулационе линије предвиђеног прилаза и 1,5 м од к.п.бр.8847/1 КО Врање 1. Од к.п.бр.8848/2 КО Врање 1 и к.п.бр.8849/1 КО Врање 1 изградњу удаљити минимум 1,5 м.

Земљиште са кат.парцеле  8848/3 КО Врање 1 је пренамењено у грађевинско.

Ноовопредвиђени породично-стамбени објекат и други објекат на ,парцели-гаражу, прикључити на мрежу инфраструктуре у складу са датим условима јавних предузећа.

Према условима ЈП ”Водовод” из Врања под бројем 2691/1 од 10.09.2015.године предвиђено је прикључење објеката на постојећу уличну водоводну  мрежу у ул.Таковској, прве висинске зоне профила АСС DN 100 mm са притиском на месту прикључења од око 5,0 бара.У улици Таковској постоји улична фекална канализација АCC UK DN 200mm.Дубина постојеће канализације је 2,0-2,5 м.

Атмосферску воду са крова објекaтa усмерити према дворишту инвеститора.

У сагласности на локацију датим од стране ПД “ЈУГОИСТОК” Ниш, Огранак Врање под бројем 114844/2 од 10.09.2015.године, на графичком прилогу приказана је траса постојећег надземног НН вода 0,4 кВ.

Инвеститор је  дужан да код израде инвестиционо-техничке документације се придржава важећих техничких прописа и то Правилника о техничким нормативима за изградњу инвестиционих надземних електроенергетских водова (“Сл.лист СФРЈ” бр.6/92, чл.27), став 3 и став 4.

Према сагласности на локацију за прикључење стамбеног објекта датим од стране Предузећа “Телеком Србија”, Извршна јединица Врање под бројем 7151-321780/1-2015 од 11.09.2015.године, прикључење новоизграђеног објекта ће се извршити ваздушним путем преко одговарајућих кровних носача и уводника које обезбеђује и монтира Телеком Србија.Обавеза инвеститора је да концентрацију телефонске инсталације изведе на погодном месту у поткровљу објекта а телефонске инсталације у објекту изведе инсталационим бакарним кабловимаова са пропусним опсегом од најмање 100Мbit/s. Након завршетка објекта обратити се Телекому Србија ради прикњучења објекта на телекомуникациону мрежу.

Изградња породично стамбеног објекта и другог објекта на парцели-гараже на кат.парцели број 8848/3 КО Врање 1 могу бити изведени у једну или више фаза а што ће бити дефинисано главним пројектом.

Паркирање на парцели решити предвиђањем једног паркинг места или једне гараже на један стан, односно једно паркинг место на 70,0 м2 пословног простора, од тога једна трећина возила треба бити смештена у оквиру габарита објекта.

Питање склоништа решити изградњом склоништа допунске заштите, односно, уколико је стамбени објекат са подрумом над подрумским просторијама предвидети ојачану плочу која може издржати урушавање објекта у складу са Законом о изменама и допунама Закона о ванредним ситуацијама (“Сл.гл.РС”бр.93/2012).

Уз захтев за издавање грађевинске дозволе инвеститор је у  обавези  да уради Извод из пројекта, пројекат за грађевинску дозволу у складу са условима из ових Локцијских услова, техничку контролу пројекта за грађевинску дозволу као и да уради Елаборат енергетске ефикасности који ће бити саставни део техничке документације за издавање грађевинске дозволе. Грађевинска дозвола се издаје на име инвеститора тако да се уз захтев приложи и доказ о власништву на предметној парцели  и податке о начину регулисања доприноса за уређење градског грађевинског земљишта, укључујући и висину доприноса  као и уплате предвиђених локалних и републичке таксе.

Ови локацијски услови се издаје на основу Плана генералне регулације Зоне 2 у Врању који је усвојен на седници Скупштине Града Врања  дана 06.12.2011.године под бројем 35-62/2011-13 („Службени гласник града Врања” бр.33/2011).

Пројекатом за грађевинску дозволу предвидети термо, звучну и хидро изолацију објекта.

Уз захтев за издавање ових Локацијских услова  прибављена је  следећа документација:

-Копија плана  предметне парцеле  издата од РГЗ Службе за катастар непокретности Врање под бројем 953-1/2015-337 од 15.07.2015.године;

-Препис листе непокретности број: 12714 К.О.Врање (1.) издата од РГЗ Службе за катастар непокретности Врање под бројем 952-1/2015-1630  од 15.07.2015.године.

-Катастарско-топографски план за к.п.бр.8848/3 КО Врање 1 урађен од Геодетског бироа “ГЕОПРЕМЕР” из Врања од 23.07.2015.године;

-Услови за прикључење објекта на водоводну и канализациону мрежу издати од ЈП „Водовод“ из Врања, под бројем 2691/1 од 10.09.2015.године;

-Сагласност на локацију за прикључење објекта на електроенергетску мрежу издати од ПД „ЈУГОИСТОК“ Ниш, Огранак Врање, под бројем 114844/2  од 10.09.2015. године;

-Технички услови за пројектовање и извођење радове  издати од Предузећа „Телеком Србија“ Извршна јединица Врање, под бројем 7151-321780/1-2015 од 11.09.2015.године;

-Идејно решење  урађено од  ПР за пројектовање и инжењеринг “ХИТ ПРОЈЕКТ” из Врања под бројем 59/15 од 02.08.2015.године, Главни пројектант је дипл.инг.грађ. Владимир Радојков са лиценцом број  311 7165 04. Бруто површина призеља стамбеног објекта је 74,75 м2, бруто површина спрата је 77,66 м2, бруто површина другог објекта на парцели 120,00 м2.

Укупно бруто развијена површина објеката је 272,41 м2. Категорија објекта је “А” и “А” а класификациони број  је 111011-стамбене зграде с једним станом од 400,00 м2  и 127141-гаража.

-Уплата локалне административне таксе у износу од 1.900,00 динара дана  24.09.2015.године;

Саставни део Локацијских услова је и графички прилог-Извод из Плана Генералне регулације Зоне 2 у Врању.

Локацијски услови  важе 12 месеци од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев.

Поука о правном средству: На локацијске услове може се поднети приговор надлежном  Градском већу Града Врање,  у року од 3 дана од дана достављања локцијских услова.

Локацијске услове доставити: Подносиоцима захтева  и Архиви Градске управе Града Врања.

САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК,

Радица Милић, дипл.инг.арх.