Република Србија

ГРАД ВРАЊЕ

ГРАДСКА УПРАВА

Секретаријат за урбанизам и

имовинско правне послове

ОДСЕК ЗА УРБАНИЗАМ

Број:353-243/2015-07

21.09.2015.године

В Р А Њ Е

Секретаријат за урбанизам и имовинско-правне послове Градске управе Града Врања поступајући по захтеву ЈП “Дирекција за развој и изградњу Града Врања” из Врања са седиштем у ул.Иво Лоле Рибара бр.1,  на основу члана  53 а, 54, 55, 56 и 57 Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”  бр.72/09, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и чл..6, 10. 11, 12, 13 и 14  Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Службени гласник РС“ бр.22/2015),  бр.61/2011), чл.192 Закона о општем управном поступку  (“Службени лист СРЈ“ број  33/97) и Решења Градске управе Града Врања, о давању овлашћења  под бројем 031-43/2013-05-1294 од 10.04.2013.године, издаје

Л О К А Ц И Ј С К Е  У С Л О В Е

За изградњу инфраструктурног објекта, трасе  водоводне мреже у улици Даскал Митровој, кроз к.п.бр.7589, 7776/3, 7778/2, 7779/2, 7780/2 и 7782 КО Врање 1 у оквиру плана Генералне регулације Зоне 2. Дужина трасе водоводне мреже PEHD DN 110 mm je140,0 m. Категорија објекта је “G”  а класификациони број  је 222211.

Подносилац захтева је за предметну трасу водоводне мреже  прибавио Потврду о решеним имовинским односима издату од Секретаријата за урбанизам и имовинско-правне послове Градске управе Града Врања под бројем 465-100/2015-07 од 15.09.2015.године.

У условима ЈП “Водовод” из Врања под бројем 2555/1 од 31.08.2015.године, у ситуацији-локацији, уцртана је постојећа подземна хидротехничка инфраструктура.

У техничким условима за пројектовање датим од стране ПД “ЈУГОИСТОК” Ниш, Огранак Врање под бројем 95617/1 од 02.09.2015.године, на графичком прилогу су уцртани постојећи подземни 10кВ каблови као и 35кВ у делу трасе (1Е10 и 1Е35), који су власништво ПД “ЈУГОИСТОК” доо Ниш-огранак Електродистрибуција Врање. При пројектовању придржавати се Техничких препорука ЕД Србије ТП-3 Правилника о раду дистрибутивног система (“Сл.гласник РС” 4/2010, 3/2014 и 41/2014) и Закона о планирању и изградњи објеката (“Сл.гласник РС” 145/2014).

Према условима за изградњу инфраструктурног објекта-трасе водоводне мреже у ул.Даскал Митрова кроз к.п.бр.7776/3, 7779/2 и 7782 КО Врање 1 у Врању од стране  Предузећа “Телеком Србија”, Извршна јединица Врање под бројем 7151-306155/2-2015 од 25.08.2015.године, на предметним катастарским парцелама  постоје телекомуникациони објекти и телекомуникациони каблови Телеком Србије.Уколико на истој локацији постоје самоносиви каблови, исти се не смеју оштетити приликом извођења радова на предметном објекту.

Уз захтев за издавање грађевинске дозволе инвеститор је у  обавези да                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  уради Извод из пројекта, пројекат за грађевинску дозволу у складу са условима из ових Локцијских услова,  техничку контролу пројекта за грађевинску дозволу. Грађевинска дозвола се издаје на име инвеститора тако да се уз захтев приложи и доказ о власништву на предметној парцели  и податке о начину регулисања доприноса за уређење градског грађевинског земљишта, укључујући и висину доприноса  као и уплате предвиђених локалних и републичке таксе.

Ови локацијски услови се издаје на основу Плана генералне регулације Зоне 2 у Врању који је усвојен на седници Скупштине Града Врања  дана 06.12.2011.године под бројем 35-62/2011-13 („Службени гласник града Врања” бр.21/2011).

Уз захтев за издавање ових Локацијских услова  прибављена је и достављена следећа документација:

-Сагласност ЈП ”Водовод” из Врања под бројем 2555/1 од 31.08.2015.године;

-Сагласност на локацију  издати од ПД „ЈУГОИСТОК“ Ниш, Огранак Врање, под бројем 95617/1  од 02.09.2015. године;

-Услови за изградњу издати од Предузећа „Телеком Србија“ Извршна јединица Врање, под бројем 7151-306155/2-2015 од 25.08.2015.године;

-Потврда о решеним имовинским односима број 465-100/2015-07 од 15.09.2015.године;

-Идејно решење урађено од  ЈП”Водовод” из Врања под бројем 2513 од 20.08.2015.године, главни пројектант је дипл.инг.грађ.Миомир Ристић са лиценцом број 413 4229 03.Укупна дужина предметневодоводне мреже је 140,0 м.Прикључење на уличну водоводну мрежу и улици Косовској.

Саставни део ових Локацијских услова је и графички прилог.

Локацијски услови  важе 12 месеци од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев.

Поука о правном средству: На локацијске услове може се поднети                                                       приговор надлежном  Градском већу Града Врање,  у року од 3 дана од дана достављања локцијских услова.

Локацијске услове доставити: Подносиоцу захтева  и Архиви Градске управе Града Врања.

САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК,

Радица Милић, дипл.инг.арх.