Република Србија

ГРАД ВРАЊЕ

ГРАДСКА УПРАВА

Секретаријат за урбанизам и

имовинско правне послове

ОДСЕК ЗА УРБАНИЗАМ

Број:353-263/2015-07

20.10.2015.године

В Р А Њ Е

Секретаријат за урбанизам и имовинско-правне послове Градске управе Града Врања поступајући по захтеву Града Врања из Врања са седиштем у ул.Краља Милана бр.1,  на основу члана  53 а, 54, 55, 56 и 57 Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”  бр.72/09, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и чл..6, 10. 11, 12, 13 и 14  Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Службени гласник РС“ бр.22/2015),  бр.61/2011), чл.192 Закона о општем управном поступку  (“Службени лист СРЈ“ број  33/97) и Решења Градске управе Града Врања, о давању овлашћења  под бројем 031-43/2013-05-1294 од 10.04.2013.године, издаје

Л О К А Ц И Ј С К Е  У С Л О В Е

За изградњу инфраструктурног објекта, фекалног колектора од улице Солунске до новог објекта постројења за пречишћавање отпадних вода, кроз к.п.бр.12090, 12091, 12099/1, 12099/3, 12100/2, 12100/3, 12100/1, 12101, 12102, 12103, 12857/1, 10928/3, 10925/2, 10924, 10923/1, 10921/1, 10918/1, 10919, 10917/1, 10916/1, 10915/1, 10914, 12856/7, 10684, 10720/2, 10683/1, 12127, 12117, 12163/1, 12856/7, 10684, 10720/2, 10683/1, 12127, 12117, 12163/1, 12164/1, 12167, 12171/1,12175/1, 12198, 12199, 12874/1,12874/2, 12874/3,12859/1, 12532/1, 12531/3, 12532/2, 12530/2,12529/2, 12528/2, 12527/2, 12526/2, 12493/3, 12494/4, 12495/2, 12497/2, 12498/2, 12499/2, 12500/2, 12283/12, 12366/5, 12350/3, 12352/2, 12354/2, 12349/2, 12348/2, 12346/2, 12345/2, 12342/2, 12341/2, 12338/4, 12338/3, 12337/2, 12334/3, 12333/2, 12330/2,12329/2, 12328/7, 12328/6, 12322/2, 12321/2, 12320/2, 12313/2, 12312/2, 12311/2, 12304/2, 12303/2, 10379/5,12283/13, 10359/2, 10358/2, 10356/2, 10355/2, 10352/2,10351/2, 10348/3, 10347/3, 10346/5, 10343/5, 10344/2,10341/2, 10340/4, 10337/4, 10336/4, 10335/4, 10334/4, 10379/6, 10858/3, 10379/7, 10305/6, 10302/3, 10301/4, 10301/3, 10300/2, 10301/4, 10303/2, 10303/1, 10304/1,10296/6  и 10296/4 КО Врање 1, у оквиру плана Генералне регулације Зоне 4 и Плана детаљне регулације дела колектора од Солунске улице до новог ППОВ. Дужина фекалног колектора је 4.020,00 м, пречника DN 400, DN 600. Категорија објекта је “G”  а класификациони број  је 222312.

Подносилац захтева је за предметну трасу фекалног колектора  прибавио Решење Владе Републике Србије под бројем 05 број 465-9034/2015 од 28.08.2015.године, (“Службени гласник РС” бр.66/2015), којим се утврђује јавни интерес за непотпуну експропријацију непокретности установљењем права службености пролаза фекалног колектора од Солунске  улице до постројења за пречишћавање отпадних вода на територији Града Врања, сагласно Плану генералне регулације Зоне 4 у Врању (“Службени гласник града Врања” број 6/15), на непокретностима у КО Врање 1  и Закључак Градског Већа Града Врања под бројем 06-162/2015-04 од 11.09.2015.године.

ЈП “Водовод” из Врања, даје сагласност  под бројем 1996 од 02.07.2015.године,  на трасу новопројектованог колектора фекалне канализације од улице Солунске  до ППОВ у Врању. Траса фекалног колектора планирана  је од постојеће шахте С4 на десној обали Собинске реке дуж десне обале реке, прелази испод Собинске реке (чвор С14-С16) и у чвору С17 спаја се са новим канализационим водом, а затим пролази испод Градске (Врањске)реке (С18-С19) и постојећег Аутопута Е75 (С20-С21).Одавде траса колектора иде дуж леве обале Градске реке до новог Аутопута Е-75(С22-С67), прелази испод постојеће железничке пруге Београд-Скопље (С67-С68) а затим паралелно са новим Аутопутем Е-75 до чвора С106 где прелази испод Аутопута и постојећим путем до локације  ППОВ.

У техничким условима за пројектовање датим од стране ПД “ЈУГОИСТОК” Ниш, Огранак Врање под бројем 7588/2 од 10.07.2015.године, на графичком прилогу су уцртани постојећи подземни енергетски каблови 10кВ и 1кВ (2Е1+1Е10), који су власништво ПД “ЈУГОИСТОК” доо Ниш-огранак Електродистрибуција Врање. При пројектовању придржавати се Техничких препорука ЕД Србије ТП-3 Правилника о раду дистрибутивног система (“Сл.гласник РС” 4/2010, 3/2014 и 41/2014) и Закона о планирању и изградњи објеката (“Сл.гласник РС” 145/2014).

Према условима за изградњу инфраструктурног објекта-фекалног колектора  од Солунске  улице до постројења за пречишћавање отпадних вода у Врању, под бројем 7151-221029/2 од 16.06.2015. године датим од Телеком Србија,Извршна јединица Врање, на предметним катастарским парцелама не постоје телекомуникациони каблови Телекома Србије. Како на локацији предметног објекта нема подземних ТТ објеката нема посебних услова за подземне ТТ каблове.

Техничким условима “Железнице Србије” Акционарско друштво, Сектор за стратегију и развоју, под бројем 13/14-542 од 09.06.2014.године, за постављање цеви фекалног колектора испод трупа пруге у одговарајућој заштитној цеви одговарајућег пречника, односно, даје се могућност  осовинског укрштања трасе фекалног колектора  DN600 са магистралном једноколосечном електрофицираном железничком пругом број 3: Београд-Младеновац-Ниш-Прешево-Државна граница у км.355-660 под углом од 90 степени.

Саобраћајно-технички услови ЈП ”Путеви Србије” под бројем 344-481/14-2 од 28.08.2014.године,којим се издају услови за изградњу фекалног колектора у Врању од улице Солунске до планираног постројења за пречишћавање отпадних вода и постављање канализационих инсталација поред трасе државног пута I Б  реда  број 44 према референтном систему РДП.

Решењем Секретаријата за финансије и привреду Градске управе Града Врања под бројем 325-5/2015-06 од 20.10.2015.године, издају се водни услови за изградњу фекалног колектора од улице Солунске до постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) у Врању.

Уз захтев за издавање грађевинске дозволе инвеститор је у  обавези да                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  уради Извод из пројекта, пројекат за грађевинску дозволу у складу са условима из ових Локцијских услова,  техничку контролу пројекта за грађевинску дозволу. Грађевинска дозвола се издаје на име инвеститора тако да се уз захтев приложи и доказ о  власништву на предметној парцели и податке о начину регулисања доприноса за уређење градског грађевинског земљишта, укључујући и висину доприноса  као и уплате предвиђених локалних и републичке таксе.

Ови локацијски услови се издаје на основу Плана генералне регулације Зоне 4 у Врању који је усвојен на седници Скупштине Града Врања  дана 27.04.2015.године под бројем 35-13/2015-13 („Службени гласник града Врања” бр.6/2015).

Уз захтев за издавање ових Локацијских услова  прибављена је и достављена следећа документација:

-Сагласност ЈП ”Водовод” из Врања под бројем 1996/1 од 02.07.2015..године;

-Сагласност и технички услови  издати од ПД „ЈУГОИСТОК“ Ниш, Огранак Врање, под бројем 7588/2  од 10.07.2015. године;

-Технички услови за пројектовање и извођење радова  издати од Предузећа „Телеком Србија“ Извршна јединица Врање, под бројем 7151-221029/2-2015 од 16.06.2015.године;

-Закључак Градског већа Града Врања под бројем 06-162/2015-04 од 11.09.2015.године;

-Решење Владе РС број 05 број 465-9034/2015 од 28.08.2015.године;

-Технички услови “Железнице Србије” Акционарско друштво, Сектор за стратегију и развоју, под бројем 13/14-542 од 09.06.2014.године, за паралелно вођење и укрштање трасе фекалног колектора  DN600 са железничком пругом Београд-Младеновац-Ниш-Прешево-Државна граница у км.355-660 у Врању;

-Саобраћајно-технички услови ЈП ”Путеви Србије” под бројем 344-481/14-2 од 28.08.2014.године;

-Решење о издавању водних услова под бројем 325-5/2015-06 од 20.10.2015.године, издати од Секретаријата за финансије и привреду,Градске управе Града Врања

-Идејно решење урађено од „Ehting” доо из Београда под бројем 020-36/15 од 25.09.2015.године, главни пројектант је дипл.инг.грађ.Дејан Шомођа са лиценцом број 314 2816 03. Предметни објекат је  фекални колектор од улице Солунске до новог објекта постројења за пречишћавање отпадних вода, који иде кроз к.п.бр.12090, 12091, 12099/1, 12099/3, 12100/2, 12100/3, 12100/1, 12101, 12102, 12103, 12857/1, 10928/3, 10925/2, 10924, 10923/1, 10921/1, 10918/1, 10919, 10917/1, 10916/1, 10915/1, 10914, 12856/7, 10684, 10720/2, 10683/1, 12127, 12117, 12163/1, 12856/7, 10684, 10720/2, 10683/1, 12127, 12117, 12163/1, 12164/1, 12167, 12171/1,12175/1, 12198, 12199, 12874/1,12874/2, 12874/3,12859/1, 12532/1, 12531/3, 12532/2, 12530/2,12529/2, 12528/2, 12527/2, 12526/2, 12493/3, 12494/4, 12495/2, 12497/2, 12498/2, 12499/2, 12500/2, 12283/12, 12366/5, 12350/3, 12352/2, 12354/2, 12349/2, 12348/2, 12346/2, 12345/2, 12342/2, 12341/2, 12338/4, 12338/3, 12337/2, 12334/3, 12333/2, 12330/2,12329/2, 12328/7, 12328/6, 12322/2, 12321/2, 12320/2, 12313/2, 12312/2, 12311/2, 12304/2, 12303/2, 10379/5,12283/13, 10359/2, 10358/2, 10356/2, 10355/2, 10352/2,10351/2, 10348/3, 10347/3, 10346/5, 10343/5, 10344/2,10341/2, 10340/4, 10337/4, 10336/4, 10335/4, 10334/4, 10379/6, 10858/3, 10379/7, 10305/6, 10302/3, 10301/4, 10301/3, 10300/2, 10301/4, 10303/2, 10303/1, 10304/1,10296/6  и 10296/4 КО Врање 1, у оквиру плана Генералне регулације Зоне 4 и Плана детаљне регулације дела колектора од Солунске улице до новог ППОВ. Дужина фекалног колектора је 4.020,00 м, пречника DN 400, DN 600. Категорија објекта је “G”  а класификациони број  је 222312.

Траса фекалног колектора планирана  је од постојеће шахте С4 на десној обали Собинске реке дуж десне обале реке, прелази испод Собинске реке (чвор С14-С16) и у чвору С17 спаја се са новим канализационим водом, а затим пролази испод Градске (Врањске)реке (С18-С19) и постојећег Аутопута Е75 (С20-С21).Одавде траса колектора иде дуж леве обале Градске реке до новог Аутопута Е-75(С22-С67), прелази испод постојеће железничке пруге Београд-Скопље (С67-С68) а затим паралелно са новим Аутопутем Е-75 до чвора С106 где прелази испод Аутопута и постојећим путем до локације  ППОВ.

Саставни део ових Локацијских услова је и графички прилог.

Локацијски услови  важе 12 месеци од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев.

Поука о правном средству: На локацијске услове може се поднети                                                       приговор надлежном  Градском већу Града Врање,  у року од 3 дана од дана достављања локцијских услова.

Локацијске услове доставити: Подносиоцу захтева  и Архиви Градске управе Града Врања.

САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК,

Радица Милић, дипл.инг.арх.