Република Србија

ГРАД ВРАЊЕ

ГРАДСКА УПРАВА

Секретаријат за урбанизам и

имовинско правне послове

ОДСЕК ЗА УРБАНИЗАМ

Број:353-266/2015-07

02.10.2015.године

В Р А Њ Е

Секретаријат за урбанизам и имовинско-правне послове Градске управе Града Врања поступајући по захтеву Пешић Слађана  из Врања са станом у ул.Видовданска  бр.32,  на основу члана 2 став 2 тачка 20, чл. 53 а, 54, 55, 56 и 57 Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”  бр.72/09, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и чл. 10. 11, 12, 13, 14 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Службени гласник РС“ бр.22/2015), чл.17 Правилника о енергетској ефикасности зграде (“Службени гласник  РС” бр.61/2011), чл.192 Закона о општем управном поступку  (“Службени лист СРЈ“ број  33/97) и Решења Градске управе Града Врања, о давању овлашћења  под бројем 031-43/2013-05-1294 од 10.04.2013.године, издаје

Л О К А Ц И Ј С К Е  У С Л О В Е

За изградњу породично-стамбеног објекта,  спратности П, на кат.парцели број 814/11 КО Врање 1 у Врању у оквиру Плана генералне регулације Зоне 5. Бруто развијена површина објекта-приземља, је 82,40 м2. Категорија објекта је “А”  а класификациони број  је 111001-стамбене зграде с једним станом.

Катастарска парцела број 814/11 КО Врање 1 у Врању је укупне површине 339,0 м2  и представља неизграђену  грађевинску парцелу у оквиру Плана генералне регулације Зоне 5. Подносиоц захтева  је  власник ове парцеле  на основу Преписа листе непокретности број: 13255 К.О.Врање (1.) издата од РГЗ Службе за катастар непокретности Врање под бројем 952-1/2015-2313   од 01.10.2015.године.

Предметна парцела се налази у зони становања малих густина где се примењују следећи коефицијенти:

Индекс искоришћености парцеле је до 50%.

Индекс изграђености парцеле је до 1,6.

Максимална спратност објекта  може бити до По+П+1+Пк.

Максимална дозвољена висина објекта  је 12,0 м.

Улаз у предметну парцелу је директан са  западне стране из стамбене саобраћајнице IV28-IV28.

Грађевинску линију новопредвиђеног породично-стамбеног објекта удаљити минимум 5,0 м од регулационе линије стамбене саобраћајнице.  Од кат.парцеле број 830 КО Врање 1 са источне стране објекат удаљити минимум 5,0 м, од к.п.бр.816 КО Врање 1 са јужне стране објекат удаљити минимум 2,5 м, а према кат.парцели број 814/1 КО Врање 1, са северне стране објекат се лоцира до заједничке међе, уз писмену сагласност власника ове парцеле дате на Записнику о саслушању странке дана 26.08.2015.године под бројем 353-208/2015-07.

Земљиште са кат.парцеле  814/11 КО Врање 1 је пренамењено у грађевинско.

Новопредвиђени породично-стамбени објекат прикључити на мрежу инфраструктуре у складу са датим условима јавних предузећа.

Према условима ЈП ”Водовод” из Врања под бројем 2609/1 од 07.09.2015.године предвиђено је прикључење објекта на постојећу уличну водоводну  мрежу у ул Светозара Милетића.У овој улици постоји улична водоводна мрежа II .висинске зоне профила АСС DN 80 mm са притиском на месту прикључења од око 6,0 бара.Да би се на траженој парцели урадио прикључак на водоводну мрежу потребно је извршити продужење уличке водоводне мреже до парцеле.

У улици Светозара Милетића постоји улична фекална канализација PVC UK DN 200 mm.Дубина постојеће канализације је око 2,00 м.

Атмосферску воду са крова објекта усмерити према дворишту инвеститора.

У условима датим од стране ПД “ЈУГОИСТОК” Ниш, Огранак Врање под бројем 102018/2 од 07.09.2015.године, на графичком прилогу приказана је траса постојећег надземног НН вода 0,4 кВ.	Инвеститор је  дужан да код израде инвестиционо-техничке документације се придржава важећих техничких прописа и то Правилника о техничким нормативима за изградњу инвестиционих надземних електроенергетских водова (“Сл.лист СФРЈ” бр.6/92, чл.27), став 3 и став 4.

Према условима Предузећа “Телеком Србија”, Извршна јединица Врање под бројем 7152-311485/1 од 31.08.2015.године, прикључење новоизграђеног објекта ће се извршити ваздушним путем преко одговарајућих кровних носача и уводника које обезбеђује и монтира Телеком Србија.Обавеза инвеститора је да концентрацију телефонске инсталације изведе на погодном месту у поткровљу објекта а телефонске инсталације у објекту изведе инсталационим бакарним кабловимаова са пропусним опсегом од најмање 100Мbit/s. Након завршетка објекта обратити се Телекому Србија ради прикњучења објекта на телекомуникациону мрежу.

Изградња породично стамбеног објекта на кат.парцели број 814/11 КО Врање 1 може бити изведена у једну или више фаза а што ће бити дефинисано главним пројектом.

Паркирање на парцели решити предвиђањем једног паркинг места или једне гараже на један стан, односно једно паркинг место на 70,0 м2 пословног простора, од тога једна трећина возила треба бити смештена у оквиру габарита објекта.

Питање склоништа решити изградњом склоништа допунске заштите, односно, уколико је стамбени објекат са подрумом над подрумским просторијама предвидети ојачану плочу која може издржати урушавање објекта у складу са Законом о изменама и допунама Закона о ванредним ситуацијама (“Сл.гл.РС”бр.93/2012).

Уз захтев за издавање грађевинске дозволе инвеститор је у  обавези  да уради Извод из пројекта, пројекат за грађевинску дозволу у складу са условима из ових Локцијских услова, техничку контролу пројекта за грађевинску дозволу као и да уради Елаборат енергетске ефикасности који ће бити саставни део техничке документације за издавање грађевинске дозволе. Грађевинска дозвола се издаје на име инвеститора тако да се уз захтев приложи и доказ о власништву на предметној парцели  и податке о начину регулисања доприноса за уређење градског грађевинског земљишта, укључујући и висину доприноса  као и уплате предвиђених локалних и републичке таксе.

Ови локацијски услови се издаје на основу Плана генералне регулације Зоне 5 у Врању који је усвојен на седници Скупштине Града Врања  дана  20.02.2013.године под бројем 35-25/2013-13 („Службени гласник града Врања” бр.4/2013).

Пројекатом за грађевинску дозволу предвидети термо, звучну и хидро изолацију објекта.

Уз захтев за издавање ових Локацијских услова  прибављена је  следећа документација:

-Копија плана  предметне парцеле  издата од РГЗ Службе за катастар непокретности Врање под бројем 953-1/2015-426 од 26.08.2015.године;

-Препис листе непокретности број: 13255 К.О.Врање (1.) издата од РГЗ Службе за катастар непокретности Врање под бројем 952-1/2015-2313  од 01.10.2015.године.

-Уверење РГЗ Службе за катастар непокретности Врање да на предметној парцели  не постоје евидентирани-уцртани подземни и надземни водови  под бројем 956-01-36/2015 од 10.09.2015.године;

-Писмена сагласност суседа са к.п.814/1 КО Врање 1 од 26.08.2015.године;

-Услови за прикључење објекта на водоводну и канализациону мрежу издати од ЈП „Водовод“ из Врања, под бројем 2609/1 од 07.09.2015.године;

-Услови за прикључење објекта на електроенергетску мрежу издати од ПД „ЈУГОИСТОК“ Ниш, Огранак Врање, под бројем 102018/2  од 07.09.2015. године;

-Услови за прикључење објекта на ТТ мрежу издати од Предузећа „Телеком Србија“ Извршна јединица Врање, под бројем 7152-311485/1 од 31.08.2015.године;

-Идејно решење  урађено од  Бироа за пројектовање М-про из Врања под бројем 28/2015 од 24.08.2015.године, главни пројектант је дипл.инг.грађ.Радован Јовановић са лиценцом број 317 1425 10.Према овом идејним решењу објекат је приземне спратности, бруто развијене површине приземља  је 82,40 м2. Категорија објекта је “А”  а класификациони број  је 111001-стамбене зграде с једним станом.Кота слемена је на +6,60 м.

-Уплата локалне административне таксе у износу од 1.900,00 динара дана  25.08.2015.године;

Саставни део Локацијских услова је и графички прилог-Извод из Плана Генералне регулације Зоне 5 у Врању.

Локацијски услови  важе 12 месеци од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев.

Поука о правном средству: На локацијске услове може се поднети приговор надлежном  Градском већу Града Врање,  у року од 3 дана од дана достављања локцијских услова.

Локацијске услове доставити: Подносиоцима захтева  и Архиви Градске управе Града Врања.

САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК,

Радица Милић, дипл.инг.арх.