- Република Србија

- ГРАД ВРАЊЕ

- ГРАДСКА УПРАВА

- Секретаријат за урбанизам и

имовинско правне послове

- ОДСЕК ЗА УРБАНИЗАМ

- Број:353-270/2015-07

21.10.2015.године

- В Р А Њ Е

Секретаријат за урбанизам и имовинско-правне послове Градске управе Града Врања поступајући по захтеву ЈП “ВОДОВОД” из Врања са седиштем у ул.Београдској број 63,  на основу члана  53 а, 54, 55, 56 и 57 Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”  бр.72/09, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и чл..6, 10. 11, 12, 13 и 14  Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Службени гласник РС“ бр.22/2015),  бр.61/2011), чл.192 Закона о општем управном поступку  (“Службени лист СРЈ“ број  33/97) и Решења Градске управе Града Врања, о давању овлашћења  под бројем 031-43/2013-05-1294 од 10.04.2013.године, издаје

- Л О К А Ц И Ј С К Е  У С Л О В Е

За изградњу инфраструктурног објекта, трасе водоводне мреже у ул.Штипљански пут у Врањској Бањи  у Врањској Бањи, кроз к.п.бр.2997  КО Врањска Бања у Врањској Бањи у  оквиру плана Генералне регулације Врањска Бања Дужина трасе водоводне мреже PE 100 SDR 17 d 160 je 563,00 м. Категорија објекта је “G”  а класификациони број  је 222210-локални цевовод за дистрибуцију воде.

Подносилац захтева је за предметну трасу водоводне мреже прибавио Потврду о решеним имовинским односима издату од Секретаријата за урбанизам и имовинско-правне послове Градске управе Града Врања под бројем 465-136/2015-07 од 28.09.2015.године. Новопројектована траса водоводне мреже се наставља на постојећу водоводну мрежу.

У сагласности на локацију  датoм од стране ПД “ЈУГОИСТОК” Ниш, Огранак Врање под бројем 7196/2  од 10.08.2015.године, на графичком прилогу има подземних електроенергетских објеката   који су власништво ПД “ЈУГОИСТОК” доо Ниш-огранак Електродистрибуција Врање. У случају постојања надземне електроенергетске мреже која није снимљена  и нацртана на ситуационом плану придржавати се следећих услова: Закона о изградњи објеката напонског нивоа 1кВ до 400 кВ (“Сл.лист СРЈ“ 18/92).

Према условима Предузећа “Телеком Србија”, Извршна јединица Врање под бројем 7151-213672/2-2015 од 10.06.2015.године, планираним радовима не сме доћи  до угрожавања  механичке стабилности и техничких карактеристика постојећих ТК објеката и каблова, ни до угрожавања нормалног функционисања прикључење ТК саобраћаја и мора увек бити обезбеђен адекватан приступ постојећим кабловима ради њиховог редовног одржавања и евентуалних интервенција.

Уз захтев за издавање грађевинске дозволе инвеститор је у  обавези да уради Извод из пројекта, пројекат за грађевинску дозволу у складу са                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        условима из ових Локцијских услова,  техничку контролу пројекта за грађевинску дозволу и Мишљење института заштите на раду. Грађевинска дозвола се издаје на име инвеститора тако да се уз захтев приложи и доказ о власништву на предметној парцели  и податке о начину регулисања доприноса за уређење градског грађевинског земљишта, укључујући и висину доприноса  као и уплате предвиђених локалних и републичке таксе.

Ови локацијски услови се издаје на основу Плана генералне регулације Врањске Бање  у Врањској Бањи који је усвојен на седници Скупштине Града Врања  дана 16.04.2013.године под бројем 35-27/2013-13 („Службени гласник града Врања” бр.14/2013).

Уз захтев за издавање ових Локацијских услова  прибављена је и достављена следећа документација:

-Сагласност на локацију  издати од ПД „ЈУГОИСТОК“ Ниш, Огранак Врање, под бројем 7196/2  од 10.08.2015. године;

-Условна сагласност издатa од Предузећа „Телеком Србија“ Извршна јединица Врање, под бројем 7151-213672/2-2015 од 10.06.2015.године;

-Потврда о решеним имовинским односима број 465-136/2015-07 од 28.09.2015.године;

-Идејно решење урађено од  Ehting d.o.o. из Београда под бројем 016-34/15 од 28.07.2015.године. Главни пројектант је дипл.инг.грађ. Ђорђе Радовић са лиценцом 314 H774 09.

-Уплата локалне административне таксе у износу од 11.495,00 динара дана  02.10.2015.године;

- Саставни део ових Локацијских услова је и графички прилог.

Локацијски услови  важе 12 месеци од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев.

- Поука о правном средству: На локацијске услове може се поднети

приговор надлежном  Градском већу Града Врање,  у року од 3 дана од дана достављања локцијских услова.

Локацијске услове доставити: Подносиоцу захтева  и Архиви Градске управе Града Врања.

САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК,

Радица Милић, дипл.инг.арх.