Република Србија

ГРАД ВРАЊЕ

ГРАДСКА УПРАВА

Секретаријат за урбанизам и

имовинско-правне послове

ОДСЕК ЗА УРБАНИЗАМ

Број:353-134/2016-07

25.04.2016.године

В Р А Њ Е

Секретаријат за урбанизам и имовинско-правне послове Градске управе Града Врања поступајући по захтеву Града Врања  из Врања са седиштем у ул.Краља Милана број 1 ,  на основу  члана  53 а, 54, 55, 56 и 57 Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”  бр.72/09, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и чл. 10. 11, 12, 13 14  Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“ бр.113/2015),  чл.192 Закона о општем управном поступку  (“Службени лист СРЈ“ број  33/97) и Решења Градске управе Града Врања, о давању овлашћења  под бројем 031-43/2013-05-1294 од 10.04.2013.године, издаје

Л О К А Ц И Ј С К Е  У С Л О В Е

За изградњу инфраструктурног објекта-фекалног потисног цевовода од насеља Суви Дол до Постројења за пречишћавање отпадних вода кроз  к.п.бр.1155, 1165/1, 1105/1, 1107, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1117, 1118, 1121, 1122, 1126, 1127/1, 1134, 1133, 1129/1, 1137/1, 1138/1, 1139/1, 1144, 1143/1, 1147/1, 1146, 1151/1 КО  Суви Дол, 4447/2, 4448/2, 4449/2, 4450/2, 4450/7, 4450/8, 4451/9, 4451/7, 4453 и 4451/17 КО  Врање 2, у оквиру  Плана детаљне регулације колектора отпадних вода од Врањске Бање, насеља Ранутовац и Суви Дол  до ППОВ у Врању, у дужини од око 1.740,00 м, пречника новог потисног цевовода d110 и пречника новог гравитационог цевовода DN250  и једне канализационе префабриковане пумпне станице PS Суви Дол,2 пумпе-1 радна + 1 резервна.  Категорија  објекта је “Г”  а  класификациони број  је 222312-канализациони колектор.

Постојећа фекална канализација Суви Дол се од постојећег шахта PSD1 преусмерава новим гравитационим водом (178м) до новопројектоване PS Суви Дол у чвору SD 1, кат.парцеле бр.1155, 1165/1.

Од пумпне станице у чвору SD траса потиса прати постојећи земљани пут кат.парцеле 1165/1, 1155, затим иде постојећим земљаним путем (SD 6-SD 13) који прелази кат.парцеле бр.1106, 1107, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1117, 1118, 1121, 1126, 1127/1, 1134/1, 1133/1 затим се приближава линији експропријације новог аутопута E-75 (SD 13-SD18) кат.парцеле бр.1129/1, 1137/1, 1138/1, 1139/1, 1145, 1144.

Од чвора SD18 до чвора  SD36 паралелно дуж новог аутопута Е75 кат.парцеле бр.1147/1, 1146, 1151/1, 4447/2, 4448/2, 4449/2, 4450/7, 4450/8, 4451/9, 4451/7.

Затим гравитацијом (око 156 м) пролази земљаним путем поред постојећих кућа до прикључења на новопројектовани колектор Маричка PPOV (SD36-MC32) кат.парцеле бр.4453/3, 4451/17.

Потребан профил канализационог потисног цевовода је одређен хидрауличким моделом који није предмет овог пројекта и износи PE d 110 (L око

1405 м) а за гравитациони  део вишеслојни РР цеви d250.Предвиђене су цеви PEHD SDR 17 од полиетилена називног притиска PN 10 бара за потисни цевовод.За гравитациони вод канализационе мреже предвиђене су канализационе цеви од вишеслојног пропилена SN8 d 250 (oкo 335m).

На потисном цевоводу предвиђена су 2 ваздушна вентила у шахти за канализацију у чворовима SD5 и SD27.За гравитациони део мреже предвиђени су ревизиони силази од монтажних АВ елемената.

Пумпна станица СУВИ ДОЛ:За препумпавање отпадне воде Сувог Дола, Мечковца, Моштанице и Ранутовца у коначној фази предвиђена је префабрикована пумпна станица  шахтног типа (чвор SD1). Количине отпадне воде које  PS  препумпава су одређене хидрауличким моделом који није предмет овог пројекта и  износе 6 л/с.

Потребна инсталисана снага PS je 30kW.Висина дизања је 30 м.

За издавање ових Локацијских услова  прибављени су следеће сагласности и услови и то:

-Сагласност ЈП “Водовод“ из Врања под бројем 1097/1 од 28.05.2014.године на трасу новопројектованог колектора фекалне канализације-фекалног потисног цевовода од насеља Суви Дoл до ППОВ у Врању.Траса потисног фекалног колектора је од пумпне станице Сuви Дoл (чвор SD1), прати и иде постојећим земљаним путем (до  SD13), затим до линије експропријације новог аутопута  E-75 (од  SD 13 до SD18). Од чвора SD18 до чвора SD 36  траса колектора је паралелна са трасом новог аутопута Е-75, а затим пролази путем поред постојећих кућа до прикључења на новопројектовани колектор улица Маричка-PPOV (чвор MC32).Сагласност се односи и на нови гравитациони вод (Л=176 м) којим се постојећа фекална канализација Суви Дол преусмерава од постојећег шахта PSD1 до новопројектоване пумпне станице Сuви Дол у чвору SD1.

-Сагласност и технички услови ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА Београд, Сектор за планирање и инвестиције Врање, под бројем 62942/2 од 30.03.2016.године,

за израду Главног пројекта фекалног колектора од насеља Суви Дол до Постројења за пречишћавање отпадних вода.Увидом у документацију катастра

подземних инсталација установљено је да на локацији нема подземних електроенергетских објеката који су власништво ПД „Југоисток“д.о.о.Ниш-огранак Електродистрибуција Врање.

-Сагласност и технички услови ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА Београд, Сектор за планирање и инвестиције Врање под бројем 62974/2 од 30.03.2016.године, за прикључење пумпне станице на електроенергетски систем на фекалном колектору Суви Дол до Постројења за пречишћавање отпадних вода. Увидом у документацију катастра подземних инсталација установљено је да на локацији нема подземних електроенергетских објеката који су власништво ПД „Југоисток“д.о.о.Ниш-огранак Електродистрибуција Врање.

-Технички услови за пројектовање и извођење радова за израду Главног пројекта фекалног колектора од насеља Суви Дол до постројења за пречишћавање отпадних вода под бројем 7151-85602/1 од 10.03.2016.године дати од Телеком Србије, Регија Ниш, Извршна јединица Врање.На предметним катастарски парцелама не постоје телекомуникациони објекти и подземни телекомуникациони каблови Телеком-а Србија.

Решење Секретаријата за финансије и привреду Градске управе Града Врања о издавању водних услова под бројем 325-10/2016-06 од 19.04.2016.године, за изградњи колектора отпадних вода од насеља Суви Дол  до Постројења за прераду отпадних вода.

Изградња  инфраструктурног објекта-фекалног потисног цевовода од насеља Суви Дол до Постројења за пречишћавање отпадних вода кроз  к.п.бр.1155, 1165/1, 1105/1, 1107, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1117, 1118, 1121, 1122, 1126, 1127/1, 1134, 1133, 1129/1, 1137/1, 1138/1, 1139/1, 1144, 1143/1, 1147/1, 1146, 1151/1 КО  Суви Дол, 4447/2, 4448/2, 4449/2, 4450/2, 4450/7, 4450/8, 4451/9, 4451/7, 4453 и 4451/17 КО  Врање 2, у оквиру  Плана детаљне регулације колектора отпадних вода од Врањске Бање, насеља Ранутовац и Суви Дол  до ППОВ у Врању, у дужини од око 1.740,00 м,   може бити изведена у једну или више фаза а што ће бити дефинисано главним пројектом за грађевинску дозволу.

Уз захтев за издавање грађевинске дозволе инвеститор је у  обавези                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               да уради Извод из пројекта, Пројекат за грађевинску дозволу у складу са условима из ових Локцијских услова, техничку контролу пројекта за грађевинску дозволу, Водну сагласност и Мишљење института заштите на раду. Грађевинска дозвола се издаје на име инвеститора тако да се уз захтев приложи и доказ о власништву за предметну трасу фекалног колектора  и податке о начину регулисања доприноса за уређење градског грађевинског земљишта, укључујући и висину доприноса  као и уплате предвиђених локалних и републичке таксе.

Ови локацијски услови се издаје на основу Плана детаљне регулације колектора отпадних вода од Врањске Бање, насеља Ранутовац и Суви Дол  до ППОВ у Врању, који је усвојен на седници Скупштине Града Врања  дана 06.12.2011.године  под бројем 35-62/2011-13 („Службени гласник града Врања” бр.33/2011).

Уз захтев за издавање ових Локацијских услова  прибављена је  следећа документација:

-Сагласност ЈП “Водовод“ из Врања под бројем 1097/1 од 28.05.2014.године;.

- Сагласност и технички услови ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА Београд, Сектор за планирање и инвестиције Врање, под бројем 62942/2 од 30.03.2016.године;

-Сагласност и технички услови ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА Београд, Сектор за планирање и инвестиције Врање под бројем 62974/2 од 30.03.2016.године;

-Технички услови за пројектовање и извођење радова за израду Главног пројекта фекалног колектора од насеља Суви Дол до постројења за пречишћавање отпадних вода под бројем 7151-85602/1 од 10.03.2016.године;

-Решење Секретаријата за финансије и привреду Градске управе Града Врања о издавању водних услова под бројем 325-10/2016-06 од 19.04.2016.године, за изградњи колектора отпадних вода од насеља Суви Дол  до Постројења за прераду отпадних вода.

-Извод из Записника са 3.седнице Комисије за планове Скупштине  Града Врања под бројем 06-44/2016-07 од 29.03.2016.године;

-Закључак Комисије за планове Скупштине Града Врања под бројем 06-44/2016-07 од 29.03.2016.године;

-Идејно решење фекаланог потисног цевовода од насеља Суви Дол до PPOV урађено од  Ehting доо из Београда под бројем 008-63/16 од априла 2016.године, одговорни пројектант је дипл.инг.грађ.Дејан Шомођа са лиценцом број 314 2816 03. Предвиђа се изградња инфраструктурног објекта-фекалног потисног цевовода од насеља Суви Дол до Постројења за пречишћавање отпадних вода кроз  к.п.бр.1155, 1165/1, 1105/1, 1107, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1117, 1118, 1121, 1122, 1126, 1127/1, 1134, 1133, 1129/1, 1137/1, 1138/1, 1139/1, 1144, 1143/1, 1147/1, 1146, 1151/1 КО  Суви Дол, 4447/2, 4448/2, 4449/2, 4450/2, 4450/7, 4450/8, 4451/9, 4451/7, 4453 и 4451/17 КО  Врање 2, у оквиру  Плана детаљне регулације колектора отпадних вода од Врањске Бање, насеља Ранутовац и Суви Дол  до ППОВ у Врању, у дужини од око 1.740,00 м, пречника новог потисног цевовода d110 и пречника новог гравитационог цевовода DN250  и једне канализационе префабриковане пумпне станице PS Суви Дол,2 пумпе-1 радна + 1 резервна.  Категорија  објекта је “Г”  а  класификациони број  је 222312-канализациони колектор.

Саставни део Локацијских услова је и графички прилог-Извод из Плана детаљне регулације колектора отпадних вода од Врањске Бање, насеља Ранутовац и Суви Дол  до ППОВ у Врању.

Локацијски услови  важе 12 месеци од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев.

Поука о правном средству: На локацијске услове може се поднети приговор надлежном  Градском већу Града Врање,  у року од 3 дана од дана достављања локцијских услова.

Локацијске услове доставити: Подносиоцу захтева  и Архиви Градске управе Града Врања.

САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК,

Радица Милић, дипл.инг.арх.