Република Србија

ГРАД ВРАЊЕ

ГРАДСКА УПРАВА

Секретаријат за урбанизам и

имовинско правне послове

ОДСЕК ЗА УРБАНИЗАМ

Број:353-137/2016-07

01.07.2016.године

В Р А Њ Е

Секретаријат за урбанизам и имовинско-правне послове Градске управе Града Врања поступајући по захтеву Града Врања из Врања са седиштем у ул.Краља Милана бр.1,  на основу члана  53 а, 54, 55, 56 и 57 Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”  бр.72/09, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и чл.6, 10. 11, 12, 13 и 14  Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Службени гласник РС“ бр.22/2015),  бр.61/2011), чл.192 Закона о општем управном поступку  (“Службени лист СРЈ“ број  33/97 и 31/2001 и „Службени гласник РС“ бр.30/2010) и Решења Градске управе Града Врања, о давању овлашћења  под бројем 031-43/2013-05-1294 од 10.04.2013.године, издаје

Л О К А Ц И Ј С К Е  У С Л О В Е

За изградњу инфраструктурног објекта, фекалног колектора  у улици Партизански пут  у Врању на к.п.бр.9264/1, 12857/1 и 12088  КО Врање 1  у оквиру плана Генералне регулације Зоне 3. Фекални колектор је пречника 400  мм, дужине око 1495,0 м, са укупно 40  РЕ/РР шахтова. Категорија објекта је “G”  а класификациони број  је 222310-спољна канализациона мрежа.

Подносилац захтева је за предметну трасу  фекалног колектора у улици Партизански пут у Врању  прибавио Потврду о решеним имовинским односима под бројем 465-44/2016-07 од 27.06.2016.године.

У условима  за пројектовање и прикључење датим од стране ПД “ЈУГОИСТОК” Ниш, Огранак Врање под бројем 48626/2 од 29.02.2016.године да је извршен увид у документацију катастра подземних инсталација и установљено је да на локацији има подземних електроенергетских објеката који су власништво ЕПС Дистрибуција Београд-огранак ЕД Врање. На приложеном ситуационом плану уцртана је траса постојећих подземних 10кВ каблова у делу трасе и постојећих подземних 0,4кВ каблова(1Е1+1Е10).

Према техничким условима за пројектовање и извођење радова  под бројем 7151-662250/1 од 02.02.2016.године, датим од Телеком Србија, Извршна јединица Врање, на предметним катастарским парцелама постоје телекомуникациони каблови Телекома Србије. Пројектант, односно извођач радова је у обавези да поштује важеће техничке прописе   у вези са дозвољеним растојањима планираног објекта од постојећих ТК објеката и каблова и  исти се не смеју оштетити приликом извођења радова на предметном објекту.

Подносилац захтева је прибавио и Решење о издавању водних услова под бројем 325-12/2016-06 од 25.05.2016.године, издато од Секретаријата за финансије и привреду Градске управе Града Врања.

Уз захтев за издавање грађевинске дозволе инвеститор је у  обавези да уради Извод из пројекта за грађевинску дозволу у складу са условима                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        из ових Локцијских услова,  техничку контролу пројекта за грађевинску дозволу и Мишљење института заштите на раду. Грађевинска дозвола се издаје на име инвеститора тако да се уз захтев приложи и доказ о власништву на предметној парцели  и податке о начину регулисања доприноса за уређење градског грађевинског земљишта, укључујући и висину доприноса  као и уплате предвиђених локалних и републичке таксе.

Ови локацијски услови се издаје на основу Плана генералне регулације Зоне 3 у Врању који је усвојен на седници Скупштине Града Врања  дана 19.06.2011.gодине под бројем 35-36/2011-13 („Службени гласник града Врања” бр.18/2011).

Уз захтев за издавање ових Локацијских услова  прибављена је и достављена следећа документација:

-Услови за пројектовање и прикључење  издати од ПД „ЈУГОИСТОК“ Ниш, Огранак Врање, под бројем 48626/2  од 29.02.2016.године;

-Технички услови за пројектовање  издати од Предузећа „Телеком Србија“ Извршна јединица Врање, под бројем 7151-66250/2-2016 од 02.02.2016.године;

-Потврда о решеним имовинским односима под бројем  465-44/2016-07 од 27.06.2016.године;

-Решење о издавању водних услова под бројем 325-12/2016-06 од 25.05.2016.године издато од Секретаријата за финансије и привреду Градске управе Града Врања;

-Идејно решење урађено од „ЕХТИНГ“ доо  из Београда,   под бројем 008-56/16 од априла 2016.године, главни пројектант је дипл.инг.грађ.Дејан Шомођа   са лиценцом број 314 2816 03. Предметни објекат је  фекални колектор  у улици Партизански пут у Врању  у оквиру плана Генералне регулације Зоне 3, на к.п.бр.9264/1, 12857/1 и 12088  КО Врање 1  у оквиру плана Генералне регулације Зоне 3. Фекални колектор је пречника 400  мм, дужине око 1495,0 м, са укупно 40  РЕ/РР шахтова. Категорија објекта је “G”  а класификациони број  је 222310-спољна канализациона мрежа.

Саставни део ових Локацијских услова је и графички прилог.

Локацијски услови  важе 12 месеци од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима, за катастарске парцеле за које је поднет захтев.

Поука о правном средству: На локацијске услове може се поднети                                                       приговор надлежном  Градском већу Града Врање,  у року од 3 дана од дана достављања локцијских услова.

Локацијске услове доставити: Подносиоцу захтева  и Архиви Градске управе Града Врања.

САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК,

Радица Милић, дипл.инг.арх.