Република Србија

ГРАД ВРАЊЕ

ГРАДСКА УПРАВА

Секретаријат за урбанизам и

имовинско правне послове

ОДСЕК ЗА УРБАНИЗАМ

Број:353-189/2016-07

29.07.2016.године

В Р А Њ Е

Секретаријат за урбанизам и имовинско-правне послове Градске управе Града Врања поступајући по захтеву Тасковић Соње из Врања, са станом у ул.Пере Цветановић бр.3/3,  на основу члана 2 став 2 тачка 20, чл. 53 а, 54, 55, 56 и 57 Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”  бр.72/09, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и чл.  11, 12 и 13  Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем(„Службени гласник РС“ бр.113/2015), чл.17 Правилника о енергетској ефикасности зграде (“Службени гласник  РС” бр.61/2011), чл.192 Закона о општем управном поступку  (“Службени лист СРЈ“ број  33/97) и Решења Градске управе Града Врања, о давању овлашћења  под бројем 031-43/2013-05-1294 од 10.04.2013.године, издаје

Л О К А Ц И Ј С К Е  У С Л О В Е

За изградњу породично-стамбеног  објекта са два стана, спратности П+Пк,   на кат.парцели број  11893/6 КО Врање 1 у Врању у оквиру Плана генералне регулације Зоне 3. Бруто развијена површина приземља је 105,00 m2  и  бруто површина поткровља је 89,00 m2. Укупно бруто развијена површина објекта је 194,00 m2. Категорија објекта је “А”  а класификациони број  је 112111 – стамбена зграда са два стана.

Катастарска парцела број 11893/6 КО Врање 1 у Врању је укупне површине 353,0 м2  и представља  неизграђену  грађевинску парцелу у оквиру Плана генералне регулације Зоне 3. Подносиоц захтева  је власник ове парцеле  на основу Преписа листе непокретности број: 14394 К.О.Врање (1.) издата од РГЗ Службе за катастар непокретности Врање под бројем 952-1/2016-1721  од 21.06.2016.године.

Предметна парцела се налази у зони становања средњих  густина где се примењују следећи коефицијенти:.

Индекс искоришћености парцеле је до 50%.

Индекс изграђености парцеле је до 1,6.

Максимална спратност објекта  може бити до По+П+1+Пк.

Максимална дозвољена висина објекта до слемена  je 12,0 м.

Улаз у предметну парцелу је директан са западне стране  из улице Пане Ђукића.

Грађевинску линију на кат.парцели број 11893/6 КО Врање 1, удаљити минимум 4,0 м од регулационе линије улице Пане Ђукића. Од кат.парцеле број 11894/4 КО Врање 1, са северне стране, изградњу удаљити минимум 1,0 м (прибављена писмена сагласност суседа).Од кат.парцеле са јужне стране,к.п.бр.11893/19 КО Врање 1, изградњу удаљити минимум 2,5 м.

Земљиште са кат.парцеле  11893/6 КО Врање 1 је пренамењено у грађевинско.

Новопредвиђени објекат прикључити на инфраструктуру у складу са прибављеним условима.

У условима  на локацији дати од ЈП“ВОДОВОД“ из Врања под бројем 1785/1 од 29.06.2016.године стоји да на наведеној парцели ЈП“ВОДОВОД“ Врање нема својих подземних инсталација (улична водоводна и канализациона мрежа).У улици Пане Ђукића је изграђена улична водоводна мрежа профила ПВЦ ДН 100мм прве висинске зоне.Притисак у водоводној мрежи на месту прикључења је око 6 бара.

На делу улице Пане Ђукића у Врању у којој је наведена парцела није изграђена улична фекална канализација.Најближа улична фекална канализација је у улици Октобарске револуције.Да бо се омогућило прикључење наведене парцеле на фекалну канализацију потребно је изградити уличну канализациону мрежу у дужини од око 75 м. Инвеститор је дужан да након прибављања грађевинске дозволе поднесе захтев за прикључење на водоводну и канализациону мрежу и потпише Уговор о пружању комуналних услуга.

У условима ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, Сектор за планирање и инвестиције,Врање под бројем 171840/2 од 12.07.2016.године,стоји да на локацији  има надземних електроенергетских објеката који су власништво ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА Београд-огранак ЕД Врање.Наприложеном ситуационом плану уцртана је траса постојећег надземног НН вода 0,4кВ.Инвеститор је дужан да се при изради инвестиционо техничке документације придржа важећих прописа и то Правилника о техничким нормативима за изградњу нисконапонских надземних електроенергетских водова („Сл.лист СФРЈ“ бр.6/92,чл.27, став 3. и став 4.)

У условној сагласност на локацију и техничким условима за пројектовање и извођење радова под бројем 7151-244041/1 од 28.06.2016.године, издатим од Телеком Србија,Извршна јединица Врање,стоји да на предметној кат.парцели не постоје телекомуникациони објекти и телекомуникациони каблови Телеком Србија.Прикључење новоизграђеног објекта ће се извршити ваздушним путем преко одговарајућих кровних носача и уводника које обезбеђује и монтира Телеком Србија.Обавеза инвеститора је да концентрацију телефонске инсталације изведе на погодном месту у поткровљу објекта а телефонске инсталације у објекту изведе инсталационим бакарним кабловимаова са пропусним опсегом од најмање 100Мbit/s.Након завршетка објекта обратити се Телекому Србија ради прикњучења објекта на телекомуникациону мрежу.На предметној катастарској парцели не постоје телекомуникациони објекти и подземни телекомуникациони каблови Телеком-а Србија.

Атмосферску воду са крова објекта усмерити према дворишту инвеститора.

Изградња  породично-стамбеног објекта са два стана на кат.парцели број 11893/6 КО Врање 1  може бити изведена у једну или више фаза а што ће бити дефинисано главним пројектом за грађевинску дозволу.

Паркирање на парцели решити предвиђањем једног паркинг места или једне гараже на један стан, односно једно паркинг место на 70,0 м2 пословног простора, од тога једна трећина возила треба бити смештена у оквиру габарита објекта.

Питање склоништа решити изградњом склоништа допунске заштите, односно, уколико је стамбени објекат са подрумом над подрумским просторијама предвидети ојачану плочу која може издржати урушавање објекта у складу са Законом о изменама и допунама Закона о ванредним ситуацијама (“Сл.гл.РС”бр.93/2012).

Уз захтев за издавање грађевинске дозволе инвеститор је у  обавези да                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   уради Извод из пројекта, Пројекат за грађевинску дозволу у складу са условима из ових Локцијских услова, техничку контролу пројекта за грађевинску дозволу, као и да уради Елаборат енергетске ефикасности који ће бити саставни део техничке документације за издавање грађевинске дозволе. Грађевинска дозвола се издаје на име инвеститора тако да се уз захтев приложи и доказ о власништву на предметној парцели  и податке о начину регулисања доприноса за уређење градског грађевинског земљишта, укључујући и висину доприноса  као и уплате предвиђених локалних и републичке таксе.

Ови локацијски услови се издаје на основу Плана генералне регулације Зоне 3 у Врању који је усвојен на седници Скупштине Града Врања  дана 19.06.2011.године под бројем 35-36/2011-13 („Службени гласник града Врања” бр.18/2011).

Пројектом за грађевинску дозволу предвидети термо, звучну и хидро изолацију објекта.

Уз захтев за издавање ових Локацијских услова  прибављена је  следећа документација:

-Копија плана  предметне парцеле  издата од РГЗ Службе за катастар непокретности Врање под бројем 953-1/2016-607 од 21.06.2016.године;

-Препис листе непокретности број: 14394 К.О.Врање (1.) издата од РГЗ Службе за катастар непокретности Врање под бројем 952-1/2016-1721  од 21.06.2016.године.

-Услови на локацији дати од ЈП“ВОДОВОД“ из Врања под бројем 1785/1 од 29.06.2016.године;

-Услови за пројектовање и прикључење под бројем 171840/2 од 12.07.2016.године, издати од ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА,Сектор за планирање и инвестиције,Врање;

-Условна сагласност и технички услови за пројектовање и извођење радова под бројем 7151-244041/1 од 28.06.2016.године, издати од стране ТЕЛЕКОМ СРБИЈА,Извршна јединица Врање;

-Писмена сагласност суседа са к.п.бр.11894/4КО Врање 1, Николић Горана од 27.07.2016.године.

-Идејно решење урађено од „ PIN VIEW“ доо из Давидовца под бројем 78/16 од 21.07.2016.године.Главни пројектант је дипл.инг. арх.Предраг Ђелић са лиценцом број 300 5813 03.  Према овом решењу спратност  стамбеног објекта  са два стана је П+Пк. Изградња се одобрава    на кат.парцели број  11893/6 КО Врање 1 у Врању у оквиру Плана генералне регулације Зоне 3. Бруто развијена површина приземља је 105,00 m2  и  бруто површина поткровља је 89,00 m2. Укупно бруто развијена површина објекта је 194,00 m2. Категорија објекта је “А”  а класификациони број  је 112111 – стамбена зграда са два стана.

-Уплата локалне административне таксе у износу од 1.900,00 динара дана  21.06.2016.године;

Саставни део Локацијских услова је и графички прилог-Извод из Плана Генералне регулације Зоне 3 у Врању.

Локацијски услови  важе 12 месеци од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев.

Поука о правном средству: На локацијске услове може се поднети приговор надлежном  Градском већу Града Врање,  у року од 3 дана од дана достављања локцијских услова.

Локацијске услове доставити: Подносиоцима захтева  и Архиви Градске управе Града Врања.

САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК,

Радица Милић, дипл.инг.арх.